## Results
Report Number: A17-02261
Report Date: 21/3/2017
Analyte Symbol | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3(T) | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | TiO2 | P2O5 | LOI | Total | Sc | Be | V | Cr | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Ag | In | Sn | Sb | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Tl | Pb | Bi | Th | U
Unit Symbol | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm
Detection Limit | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 |  | 0.01 | 1 | 1 | 5 | 20 | 1 | 20 | 10 | 30 | 1 | 0.5 | 5 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.2 | 2 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.1 | 0.01 | 0.5 | 0.05 | 5 | 0.1 | 0.05 | 0.01
Analysis Method | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-ICP | FUS-MS | FUS-ICP | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-ICP | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS
16ZEAB-23B | 34.08 | 10.69 | 12.98 | 0.196 | 8.75 | 24.54 | 0.04 | 0.09 | 1.676 | 0.14 | 7.21 | 100.4 | 34 | < 1 | 398 | 60 | 27 | 30 | < 10 | 40 | 6 | 1.2 | < 5 | 5 | 52 | 31.9 | 90 | 2.1 | < 2 | < 0.5 | < 0.1 | < 1 | < 0.2 | 23 | 30 | 3.27 | 10.6 | 1.77 | 9.52 | 3.26 | 1.26 | 4.34 | 0.83 | 5.46 | 1.15 | 3.26 | 0.476 | 3.13 | 0.491 | 2.2 | 0.14 | < 0.5 | 0.42 | < 5 | < 0.1 | 0.17 | 0.11
14ZEAB-24C | 55.72 | 14.98 | 5.9 | 0.101 | 4.51 | 13.59 | 0.22 | 0.12 | 0.74 | 0.15 | 2.52 | 98.55 | 23 | < 1 | 119 | 290 | 16 | < 20 | 20 | 50 | 18 | 1.3 | < 5 | 2 | 250 | 18.7 | 106 | 8 | < 2 | < 0.5 | < 0.1 | 3 | 0.5 | 0.3 | 65 | 18 | 36 | 4.27 | 16.9 | 3.56 | 1.19 | 3.41 | 0.55 | 3.32 | 0.67 | 1.91 | 0.288 | 1.79 | 0.291 | 2.5 | 0.53 | 0.9 | 0.18 | 7 | 0.2 | 4.24 | 1.76
16ZEAB-25A | 23.29 | 1.12 | 6.39 | 0.089 | 28.86 | 3.17 | 0.01 | 0.13 | 0.015 | < 0.01 | 36.15 | 99.24 | 8 | < 1 | 37 | 2070 | 76 | 1310 | 20 | 50 | 1 | 0.5 | 42 | 8 | 131 | 0.5 | < 1 | < 0.2 | < 2 | < 0.5 | < 0.1 | < 1 | 11.5 | 4.2 | 37 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.01 | 0.08 | < 0.01 | < 0.005 | 0.04 | < 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.014 | < 0.1 | < 0.01 | < 0.5 | 0.07 | < 5 | 0.2 | < 0.05 | 0.01
16ZEAB-26A | 48.58 | 13.24 | 12.45 | 0.203 | 6.42 | 8.88 | 3.7 | 0.21 | 1.827 | 0.16 | 3.11 | 98.79 | 38 | < 1 | 340 | 200 | 41 | 80 | 40 | 100 | 18 | 1.6 | < 5 | 4 | 112 | 44.8 | 116 | 3.2 | < 2 | < 0.5 | < 0.1 | 1 | 1.4 | 0.4 | 35 | 4.85 | 14.8 | 2.4 | 13.4 | 4.65 | 1.63 | 6.51 | 1.18 | 7.74 | 1.63 | 4.74 | 0.691 | 4.51 | 0.695 | 3.2 | 0.19 | < 0.5 | < 0.05 | < 5 | < 0.1 | 0.29 | 0.12
16ZEAB-27A | 49.28 | 13.52 | 11.9 | 0.175 | 7.85 | 9.17 | 3.11 | 0.32 | 1.195 | 0.1 | 2.5 | 99.12 | 44 | < 1 | 336 | 190 | 45 | 90 | 140 | 70 | 16 | 1.7 | < 5 | 5 | 119 | 22.3 | 57 | 2.1 | < 2 | < 0.5 | < 0.1 | < 1 | 0.2 | 0.5 | 319 | 2.87 | 8.7 | 1.41 | 7.25 | 2.64 | 1.05 | 3.59 | 0.62 | 3.89 | 0.8 | 2.27 | 0.349 | 2.34 | 0.347 | 1.5 | 0.11 | < 0.5 | 0.08 | < 5 | < 0.1 | 0.29 | 0.06
16ZEAB-33A | 49.46 | 0.63 | 7.77 | 0.162 | 20.16 | 18.78 | 0.06 | < 0.01 | 0.023 | < 0.01 | 2.81 | 99.86 | 64 | < 1 | 163 | 1630 | 51 | 370 | 10 | < 30 | < 1 | 1.7 | < 5 | < 1 | 3 | 0.8 | < 1 | < 0.2 | < 2 | < 0.5 | < 0.1 | < 1 | < 0.2 | < 0.1 | 8 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.01 | 0.1 | 0.02 | 0.019 | 0.09 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.013 | 0.09 | 0.016 | < 0.1 | < 0.01 | < 0.5 | 0.07 | < 5 | < 0.1 | < 0.05 | < 0.01
16ZEAB-49A | 53.9 | 15.36 | 9.3 | 0.173 | 6.5 | 4.09 | 4.16 | 0.53 | 1.009 | 0.1 | 3.42 | 98.55 | 33 | < 1 | 280 | 60 | 31 | 40 | < 10 | 40 | 14 | 0.8 | < 5 | 6 | 112 | 24.4 | 67 | 1.5 | < 2 | < 0.5 | < 0.1 | < 1 | 0.4 | 0.3 | 64 | 3.68 | 9.52 | 1.47 | 7.56 | 2.58 | 0.775 | 3.44 | 0.62 | 4.01 | 0.86 | 2.55 | 0.395 | 2.61 | 0.409 | 2 | 0.04 | < 0.5 | 0.05 | 9 | < 0.1 | 0.45 | 0.17
16ZEAB-62A | 52.69 | 14.33 | 8.94 | 0.158 | 6.9 | 8.19 | 4.68 | 0.04 | 0.506 | 0.04 | 2.56 | 99.03 | 36 | < 1 | 262 | 100 | 36 | 60 | 90 | 100 | 12 | 1.2 | < 5 | < 1 | 270 | 13.8 | 32 | 0.5 | < 2 | < 0.5 | < 0.1 | < 1 | < 0.2 | < 0.1 | 100 | 1.63 | 4.15 | 0.63 | 3.42 | 1.12 | 0.713 | 1.66 | 0.33 | 2.18 | 0.46 | 1.48 | 0.23 | 1.64 | 0.265 | 0.9 | < 0.01 | < 0.5 | < 0.05 | < 5 | < 0.1 | 0.18 | 0.11
16ZEAB-62B | 45 | 7.35 | 13.54 | 0.155 | 19.5 | 8.63 | 0.6 | 0.08 | 0.694 | 0.06 | 4.53 | 100.2 | 21 | < 1 | 146 | 1540 | 109 | 890 | 190 | 90 | 11 | 1 | < 5 | 2 | 25 | 15 | 48 | 2.1 | < 2 | < 0.5 | < 0.1 | < 1 | < 0.2 | 1.3 | 7 | 2.44 | 6.98 | 1.08 | 5.4 | 1.76 | 0.573 | 2.19 | 0.39 | 2.59 | 0.51 | 1.5 | 0.216 | 1.46 | 0.246 | 1.2 | 0.12 | < 0.5 | < 0.05 | < 5 | < 0.1 | 0.18 | 0.08
16ZEAB-67A1 | 53.95 | 14.05 | 7.55 | 0.135 | 9.42 | 7.21 | 3.66 | 0.5 | 0.823 | 0.13 | 2.29 | 99.72 | 25 | < 1 | 163 | 720 | 37 | 200 | < 10 | 80 | 16 | 1.2 | < 5 | 11 | 122 | 18.5 | 104 | 9 | < 2 | < 0.5 | < 0.1 | < 1 | < 0.2 | 0.4 | 289 | 12.1 | 25.5 | 3.14 | 13.4 | 3.15 | 1.04 | 3.37 | 0.55 | 3.32 | 0.67 | 1.9 | 0.274 | 1.77 | 0.292 | 2.5 | 0.67 | < 0.5 | 0.06 | < 5 | < 0.1 | 1.85 | 0.83
16ZEAB-70A | 50.82 | 14.11 | 13.23 | 0.21 | 5.7 | 8.21 | 4.12 | 0.4 | 1.727 | 0.15 | 1.45 | 100.1 | 41 | < 1 | 389 | 90 | 38 | 40 | 60 | 100 | 18 | 1.4 | < 5 | 8 | 247 | 40 | 104 | 1.9 | < 2 | < 0.5 | < 0.1 | < 1 | < 0.2 | 0.5 | 194 | 3.54 | 11.6 | 1.99 | 10.8 | 3.95 | 1.45 | 5.69 | 1.06 | 7.08 | 1.46 | 4.23 | 0.618 | 4.17 | 0.641 | 2.7 | 0.09 | < 0.5 | 0.07 | < 5 | < 0.1 | 0.18 | 0.11
16ZEAB-79A | 48.98 | 12.56 | 13.63 | 0.183 | 6.92 | 10.99 | 2.89 | 0.09 | 1.519 | 0.12 | 2.42 | 100.3 | 47 | < 1 | 402 | 180 | 44 | 80 | 170 | 80 | 18 | 1.7 | < 5 | 1 | 85 | 29.2 | 73 | 3 | < 2 | < 0.5 | < 0.1 | < 1 | 0.3 | < 0.1 | 40 | 4 | 10.5 | 1.69 | 9.13 | 3.15 | 1.15 | 4.37 | 0.81 | 5.06 | 1.06 | 3.04 | 0.443 | 2.86 | 0.46 | 2 | 0.2 | < 0.5 | < 0.05 | < 5 | < 0.1 | 0.19 | 0.1
16ZEAB-103A | 51.04 | 13.39 | 11.99 | 0.218 | 7.04 | 9.46 | 3.67 | 0.25 | 1.32 | 0.09 | 2.36 | 100.8 | 47 | < 1 | 411 | 180 | 47 | 70 | 200 | 100 | 12 | 1.9 | < 5 | 11 | 91 | 30.9 | 60 | 1.7 | < 2 | < 0.5 | < 0.1 | < 1 | 1.7 | 1 | 48 | 2.1 | 6.53 | 1.15 | 6.84 | 2.72 | 0.937 | 3.98 | 0.78 | 5.28 | 1.15 | 3.34 | 0.512 | 3.28 | 0.557 | 1.7 | 0.1 | < 0.5 | 0.08 | < 5 | < 0.1 | 0.15 | 0.11
16ZEAB-106A | 48.77 | 14.85 | 13.13 | 0.197 | 5.76 | 8.39 | 4.05 | 0.08 | 1.649 | 0.11 | 2.6 | 99.59 | 42 | < 1 | 403 | 40 | 37 | 20 | 30 | 100 | 15 | 1 | < 5 | 1 | 75 | 26.4 | 61 | 0.3 | < 2 | < 0.5 | < 0.1 | < 1 | < 0.2 | < 0.1 | 30 | 1.7 | 6.3 | 1.21 | 6.84 | 2.52 | 1.07 | 3.72 | 0.68 | 4.52 | 0.98 | 2.78 | 0.391 | 2.63 | 0.421 | 1.6 | < 0.01 | < 0.5 | < 0.05 | < 5 | < 0.1 | 0.09 | 0.05
16ZEAB-113A | 68.17 | 13.62 | 5.11 | 0.102 | 2.14 | 1.84 | 3.4 | 2.91 | 0.526 | 0.22 | 1.45 | 99.49 | 10 | 2 | 107 | 40 | 10 | < 20 | 80 | 80 | 17 | 1.4 | < 5 | 64 | 601 | 17.4 | 104 | 5.8 | < 2 | < 0.5 | < 0.1 | 1 | < 0.2 | 2.5 | 2162 | 17.8 | 37 | 4.22 | 16.6 | 3.61 | 1.08 | 3.38 | 0.53 | 3.08 | 0.61 | 1.78 | 0.253 | 1.7 | 0.287 | 2.6 | 0.2 | < 0.5 | 0.4 | 10 | < 0.1 | 4.07 | 1.75
16ZEAB-124A | 52.44 | 14.14 | 11.31 | 0.182 | 3.94 | 13.78 | 2.07 | 0.15 | 1.378 | 0.14 | 1.01 | 100.6 | 33 | < 1 | 302 | 50 | 27 | 20 | < 10 | 90 | 16 | 0.8 | < 5 | 2 | 290 | 36.8 | 101 | 1.4 | < 2 | < 0.5 | < 0.1 | < 1 | < 0.2 | < 0.1 | 137 | 3.55 | 11.5 | 1.96 | 10.8 | 3.72 | 1.23 | 4.95 | 0.96 | 6.3 | 1.34 | 3.9 | 0.577 | 3.91 | 0.611 | 2.5 | 0.01 | < 0.5 | < 0.05 | < 5 | < 0.1 | 0.2 | 0.12
16ZEAB-133A | 49.09 | 13.69 | 12.55 | 0.174 | 9.01 | 7.28 | 3.16 | 0.26 | 0.964 | 0.06 | 2.91 | 99.14 | 50 | < 1 | 376 | 90 | 45 | 70 | 190 | 80 | 15 | 1.7 | < 5 | 6 | 124 | 22.2 | 46 | 1.7 | < 2 | < 0.5 | < 0.1 | < 1 | < 0.2 | 0.2 | 145 | 2.26 | 6.58 | 1.16 | 6.13 | 2.32 | 0.889 | 3.15 | 0.57 | 3.85 | 0.81 | 2.25 | 0.346 | 2.2 | 0.365 | 1.4 | 0.1 | < 0.5 | 0.1 | < 5 | < 0.1 | 0.17 | 0.08
16ZEAB-181B | 46.61 | 12.3 | 8.9 | 0.147 | 9.85 | 10.56 | 2.92 | 1.66 | 1.317 | 1.09 | 4 | 99.35 | 23 | 2 | 202 | 570 | 37 | 140 | 60 | 90 | 17 | 1.3 | < 5 | 22 | 626 | 26.4 | 254 | 23.1 | < 2 | < 0.5 | < 0.1 | 1 | < 0.2 | 0.2 | 1734 | 71.5 | 145 | 17.5 | 68 | 12.8 | 3.35 | 8.95 | 1.09 | 5.61 | 0.94 | 2.37 | 0.316 | 1.94 | 0.281 | 4.9 | 1.32 | < 0.5 | 0.15 | 7 | < 0.1 | 12.5 | 3.88
16ZEAB-188A | 50.36 | 13.26 | 8.7 | 0.145 | 12.52 | 8.72 | 2.47 | 0.95 | 0.844 | 0.1 | 2.39 | 100.5 | 30 | < 1 | 181 | 810 | 43 | 280 | < 10 | 40 | 15 | 1.3 | < 5 | 24 | 163 | 18.6 | 74 | 5.9 | < 2 | < 0.5 | < 0.1 | < 1 | < 0.2 | 0.4 | 376 | 7.62 | 17.8 | 2.42 | 10.7 | 2.82 | 0.913 | 3.19 | 0.52 | 3.17 | 0.66 | 1.83 | 0.245 | 1.69 | 0.276 | 1.9 | 0.39 | < 0.5 | 0.19 | < 5 | < 0.1 | 1.18 | 0.5
16ZEAB-202A | 47.6 | 16.32 | 11.24 | 0.174 | 7.51 | 13.71 | 1.51 | 0.17 | 1.324 | 0.09 | 0.52 | 100.2 | 41 | < 1 | 310 | 310 | 42 | 90 | 60 | 70 | 17 | 2 | < 5 | 3 | 97 | 29.7 | 71 | 1.2 | < 2 | < 0.5 | < 0.1 | < 1 | < 0.2 | 0.2 | 8 | 2.58 | 8.36 | 1.49 | 8.01 | 2.86 | 1.15 | 4.08 | 0.81 | 5.09 | 1.08 | 3.04 | 0.451 | 2.94 | 0.46 | 2 | 0.04 | < 0.5 | < 0.05 | < 5 | < 0.1 | 0.13 | 0.1
16ZEAB-235A | 50.41 | 12.42 | 13.88 | 0.233 | 6.39 | 10.02 | 4.06 | 0.2 | 1.936 | 0.15 | 0.46 | 100.2 | 43 | < 1 | 423 | 80 | 39 | 40 | 20 | 100 | 19 | 1.5 | < 5 | 2 | 134 | 42.5 | 116 | 2.4 | < 2 | < 0.5 | < 0.1 | 1 | < 0.2 | 0.2 | 25 | 4.31 | 13.8 | 2.33 | 12.4 | 4.41 | 1.66 | 6.09 | 1.13 | 7.13 | 1.5 | 4.46 | 0.652 | 4.21 | 0.683 | 3 | 0.12 | < 0.5 | < 0.05 | < 5 | < 0.1 | 0.22 | 0.11
16ZEAB-244A | 36.83 | 0.58 | 7.04 | 0.144 | 37.9 | 0.09 | 0.01 | < 0.01 | 0.007 | < 0.01 | 17.57 | 100.2 | 7 | < 1 | 26 | 2450 | 97 | 1780 | 10 | 40 | < 1 | 1 | < 5 | < 1 | < 2 | < 0.5 | < 1 | < 0.2 | < 2 | < 0.5 | < 0.1 | < 1 | 0.4 | < 0.1 | < 2 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.01 | < 0.05 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.01 | < 0.01 | 0.03 | < 0.01 | 0.03 | < 0.005 | 0.03 | 0.006 | < 0.1 | < 0.01 | < 0.5 | < 0.05 | < 5 | < 0.1 | < 0.05 | < 0.01
16ZEAB-258E | 53.14 | 14.98 | 7.51 | 0.096 | 5.88 | 10.01 | 4.4 | 0.1 | 0.651 | 0.06 | 2.45 | 99.28 | 34 | < 1 | 281 | 30 | 29 | 50 | < 10 | < 30 | 14 | 1.1 | < 5 | 1 | 255 | 12.3 | 12 | 0.6 | < 2 | < 0.5 | < 0.1 | < 1 | < 0.2 | 0.2 | 344 | 1.8 | 4.27 | 0.65 | 3.63 | 1.32 | 0.961 | 1.72 | 0.31 | 2.09 | 0.49 | 1.3 | 0.188 | 1.35 | 0.212 | 0.4 | < 0.01 | < 0.5 | < 0.05 | < 5 | < 0.1 | < 0.05 | 0.02

## QC
Report Number: A17-02261
Report Date: 21/3/2017
Analyte Symbol | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3(T) | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | TiO2 | P2O5 | LOI | Total | Sc | Be | V | Cr | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Ag | In | Sn | Sb | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Tl | Pb | Bi | Th | U
Unit Symbol | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm
Detection Limit | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 |  | 0.01 | 1 | 1 | 5 | 20 | 1 | 20 | 10 | 30 | 1 | 0.5 | 5 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.2 | 2 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.1 | 0.01 | 0.5 | 0.05 | 5 | 0.1 | 0.05 | 0.01
Analysis Method | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-ICP | FUS-MS | FUS-ICP | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-ICP | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS
NIST 694 Meas | 11.21 | 1.87 | 0.76 | 0.013 | 0.34 | 42.95 | 0.87 | 0.55 | 0.118 | 30.25 |  |  | V: 1604
NIST 694 Cert | 11.2 | 1.8 | 0.79 | 0.0116 | 0.33 | 43.6 | 0.86 | 0.51 | 0.11 | 30.2 |  |  | V: 1740
DNC-1 Meas | 46.75 | 18.55 | 9.86 | 0.147 | 9.93 | 11.41 | 1.87 | 0.22 | 0.477 | 0.06 |  |  | Sc: 31; V: 152; Cr: 290; Co: 56; Ni: 260; Cu: 100; Zn: 70; Ga: 14; Sr: 141; Y: 16.2; Zr: 34; Nb: 2.8; Sb: 1; Ba: 107; La: 3.9; Nd: 5.2; Eu: 0.61; Yb: 2.1
DNC-1 Cert | 47.15 | 18.34 | 9.97 | 0.150 | 10.13 | 11.49 | 1.890 | 0.234 | 0.480 | 0.070 |  |  | Sc: 31; V: 148; Cr: 270; Co: 57; Ni: 247; Cu: 100; Zn: 70; Ga: 15; Sr: 144.0; Y: 18.0; Zr: 38; Nb: 3; Sb: 0.96; Ba: 118; La: 3.6; Nd: 5.20; Eu: 0.59; Yb: 2.0
GBW 07113 Meas | 71.55 | 12.7 | 3.11 | 0.139 | 0.14 | 0.59 | 2.45 | 5.38 | 0.273 | 0.04 |  |  | Sc: 5; Be: 4; V: 6; Sr: 39; Zr: 398; Ba: 497
GBW 07113 Cert | 72.8 | 13 | 3.21 | 0.14 | 0.16 | 0.59 | 2.57 | 5.43 | 0.3 | 0.05 |  |  | Sc: 5; Be: 4; V: 5; Sr: 43; Zr: 403; Ba: 506
LKSD-3 Meas | [12 empty] | Cr: 100; Co: 31; Cu: 40; Zn: 140; As: 26; Rb: 78; Y: 29; Mo: < 2; Ag: 2.5; Sb: 1; Cs: 2.4; La: 52.9; Sm: 8.7; Eu: 1.6; Tb: 0.9; Dy: 5.2; Yb: 2.8; Lu: 0.42; Hf: 4.5; Ta: 0.73; Th: 11.5; U: 4.9
LKSD-3 Cert | [12 empty] | Cr: 87; Co: 30; Cu: 35; Zn: 152; As: 27; Rb: 78; Y: 30; Mo: 2; Ag: 2.7; Sb: 1.3; Cs: 2.3; La: 52; Sm: 8; Eu: 1.5; Tb: 1; Dy: 4.9; Yb: 2.7; Lu: 0.4; Hf: 4.8; Ta: 0.7; Th: 11.4; U: 4.6
TDB-1 Meas | [12 empty] | Cr: 250; Ni: 90; Cu: 330; Zn: 160; Rb: 21; Y: 34.5; La: 16.8; Ce: 40.6; Nd: 24.5; Eu: 2; Yb: 3.2; Th: 2.5
TDB-1 Cert | [12 empty] | Cr: 251; Ni: 92; Cu: 323; Zn: 155; Rb: 23; Y: 36; La: 17; Ce: 41; Nd: 23; Eu: 2.1; Yb: 3.4; Th: 2.7
W-2a Meas | 52.92 | 15.28 | 10.79 | 0.168 | 6.21 | 11.07 | 2.21 | 0.62 | 1.086 | 0.12 |  |  | 35 | < 1 | 270 | 90 | 43 | 70 | 110 | 80 | 18 | 1.6 |  | 20 | 195 | 20.8 | 90 | 7.5 | < 2 |  |  |  | 0.8 |  | 173 | 10.4 | 23.9 |  | 13 | 3.4 | 1.1 |  | 0.62 | 3.9 | 0.77 |  |  | 2 | 0.32 | 2.4 | 0.45 | < 0.5 |  |  | < 0.1 |  | 0.55
W-2a Cert | 52.4 | 15.4 | 10.7 | 0.163 | 6.37 | 10.9 | 2.14 | 0.626 | 1.06 | 0.13 |  |  | 36 | 1.3 | 262 | 92 | 43 | 70 | 110 | 80 | 17 | 1 |  | 21 | 190 | 24 | 94 | 7.9 | 0.6 |  |  |  | 0.79 |  | 182 | 10 | 23 |  | 13 | 3.3 | 1 |  | 0.63 | 3.6 | 0.76 |  |  | 2.1 | 0.33 | 2.6 | 0.5 | 0.3 |  |  | 0.03 |  | 0.53
SY-4 Meas | 49.81 | 20.47 | 6.04 | 0.107 | 0.49 | 7.99 | 6.94 | 1.67 | 0.283 | 0.12 |  |  | Sc: 1; Be: 3; V: 7; Sr: 1213; Zr: 540; Ba: 346
SY-4 Cert | 49.9 | 20.69 | 6.21 | 0.108 | 0.54 | 8.05 | 7.10 | 1.66 | 0.287 | 0.131 |  |  | Sc: 1.1; Be: 2.6; V: 8.0; Sr: 1191; Zr: 517; Ba: 340
CTA-AC-1 Meas | [12 empty] | Cu: 60; Y: 288; La: > 2000; Ce: > 3000; Nd: 1150; Sm: 162; Eu: 45.5; Gd: 124; Tb: 13.3; Yb: 10.6; Lu: 1.09; Ta: 2.57; Th: 22.7
CTA-AC-1 Cert | [12 empty] | Cu: 54.0; Y: 272; La: 2176; Ce: 3326; Nd: 1087; Sm: 162; Eu: 46.7; Gd: 124; Tb: 13.9; Yb: 11.4; Lu: 1.08; Ta: 2.65; Th: 21.8
BIR-1a Meas | 48.18 | 15.67 | 11.43 | 0.171 | 9.59 | 13.57 | 1.81 | 0.02 | 0.979 | 0.03 |  |  | Sc: 44; Be: < 1; V: 324; Cr: 380; Co: 50; Ni: 180; Cu: 120; Zn: 80; Ga: 16; Sr: 107; Y: 14.6; Zr: 13; Sb: 0.6; Ba: 7; La: 0.7; Ce: 2; Nd: 2.6; Sm: 1.1; Eu: 0.55; Gd: 2; Dy: 3.6; Yb: 1.7; Hf: 0.6; Pb: < 5
BIR-1a Cert | 47.96 | 15.50 | 11.30 | 0.175 | 9.700 | 13.30 | 1.82 | 0.030 | 0.96 | 0.021 |  |  | Sc: 44; Be: 0.58; V: 310; Cr: 370; Co: 52; Ni: 170; Cu: 125; Zn: 70; Ga: 16; Sr: 110; Y: 16; Zr: 18; Sb: 0.58; Ba: 6; La: 0.63; Ce: 1.9; Nd: 2.5; Sm: 1.1; Eu: 0.55; Gd: 2.0; Dy: 4; Yb: 1.7; Hf: 0.60; Pb: 3
NCS DC86312 Meas | [12 empty] | Y: 962; La: > 2000; Ce: 191; Nd: 1610; Gd: 224; Tb: 33.6; Dy: 190; Ho: 38.1; Tm: 14.8; Yb: 93.4
NCS DC86312 Cert | [12 empty] | Y: 976; La: 2360; Ce: 190; Nd: 1600; Gd: 225.0; Tb: 34.6; Dy: 183; Ho: 36; Tm: 15.1; Yb: 87.79
NCS DC70009 (GBW07241) Meas | [17 empty] | < 20 | 930 | 100 | 17 | 10.9 | 71 | 490 |  | 138 |  |  |  | 1.9 | 1 | > 1000 | 3 | 39.2 |  | 23.7 | 60.4 | 8 | 32.8 | 12.5 | 0.15 | 15.4 | 3.1 | 21.2 | 4.4 | 13.8 | 2.3 | 16.2 | 2.34 |  |  | 2180 | 1.88 |  |  | 29
NCS DC70009 (GBW07241) Cert | [17 empty] | 2.8 | 960 | 100 | 16.5 | 11.2 | 69.9 | 500 |  | 128 |  |  |  | 1.8 | 1.3 | 1701 | 3.1 | 41 |  | 23.7 | 60.3 | 7.9 | 32.9 | 12.5 | 0.16 | 14.8 | 3.3 | 20.7 | 4.5 | 13.4 | 2.2 | 14.9 | 2.4 |  |  | 2200 | 1.8 |  |  | 28.3
OREAS 100a (Fusion) Meas | [12 empty] | Co: 18; Cu: 180; Y: 147; Mo: 25; La: 265; Ce: 475; Pr: 49.1; Nd: 159; Sm: 23.4; Eu: 3.81; Gd: 23.7; Tb: 3.79; Lu: 2.47
OREAS 100a (Fusion) Cert | [12 empty] | Co: 18.1; Cu: 169; Y: 142; Mo: 24.1; La: 260; Ce: 463; Pr: 47.1; Nd: 152; Sm: 23.6; Eu: 3.71; Gd: 23.6; Tb: 3.80; Lu: 2.26
OREAS 101a (Fusion) Meas | [12 empty] | Co: 50; Cu: 440; Y: 191; Mo: 22; La: 826; Ce: 1410; Pr: 129; Nd: 410; Sm: 51.7; Eu: 8.36; Gd: 46.4; Dy: 33.7; Ho: 6.71; Er: 20.6; Tm: 2.9; Yb: 18.7; Lu: 2.64; Th: 38.6; U: 460
OREAS 101a (Fusion) Cert | [12 empty] | Co: 48.8; Cu: 434; Y: 183; Mo: 21.9; La: 816; Ce: 1396; Pr: 134; Nd: 403; Sm: 48.8; Eu: 8.06; Gd: 43.4; Dy: 33.3; Ho: 6.46; Er: 19.5; Tm: 2.90; Yb: 17.5; Lu: 2.66; Th: 36.6; U: 422
OREAS 101b (Fusion) Meas | [12 empty] | Co: 46; Cu: 420; Y: 184; Mo: 20; La: 801; Ce: 1370; Pr: 129; Nd: 392; Sm: 51; Eu: 8.17; Tb: 5.05; Dy: 32.5; Ho: 6.46; Er: 19.7; Tm: 2.86; Yb: 18.4; Lu: 2.8; Th: 39.2; U: 434
OREAS 101b (Fusion) Cert | [12 empty] | Co: 47; Cu: 416; Y: 178; Mo: 20.9; La: 789; Ce: 1331; Pr: 127; Nd: 378; Sm: 48; Eu: 7.77; Tb: 5.37; Dy: 32.1; Ho: 6.34; Er: 18.7; Tm: 2.66; Yb: 17.6; Lu: 2.58; Th: 37.1; U: 396
JR-1 Meas | [17 empty] | < 20 |  | 30 | 18 | 2 | 16 | 250 |  |  |  | 14.6 | 4 |  | < 0.1 | 3 | 1.3 | 19.6 |  | 21.4 | 50.6 | 6.1 | 25.1 | 6.03 | 0.31 |  | 1 |  |  |  | 0.69 | 4.9 | 0.74 | 4.3 | 2.01 | 1.7 | 1.48 | 20 | 0.6 | 27.4 | 9.3
JR-1 Cert | [17 empty] | 1.67 |  | 30.6 | 16.1 | 1.88 | 16.3 | 257 |  |  |  | 15.2 | 3.25 |  | 0.028 | 2.86 | 1.19 | 20.8 |  | 19.7 | 47.2 | 5.58 | 23.3 | 6.03 | 0.30 |  | 1.01 |  |  |  | 0.67 | 4.55 | 0.71 | 4.51 | 1.86 | 1.59 | 1.56 | 19.3 | 0.56 | 26.7 | 8.88
16ZEAB-113A Orig | 67.8 | 13.67 | 5.11 | 0.102 | 2.13 | 1.84 | 3.37 | 2.89 | 0.528 | 0.22 | 1.45 | 99.1 | 10 | 2 | 106 | 50 | 10 | < 20 | 80 | 70 | 17 | 1.4 | < 5 | 64 | 599 | 17.5 | 103 | 6 | < 2 | < 0.5 | < 0.1 | 1 | < 0.2 | 2.5 | 2148 | 18 | 37.2 | 4.27 | 16.8 | 3.67 | 1.1 | 3.46 | 0.54 | 3.13 | 0.61 | 1.79 | 0.254 | 1.64 | 0.286 | 2.8 | 0.19 | < 0.5 | 0.33 | 9 | < 0.1 | 4.04 | 1.73
16ZEAB-113A Dup | 68.55 | 13.56 | 5.11 | 0.101 | 2.15 | 1.85 | 3.43 | 2.93 | 0.525 | 0.22 | 1.45 | 99.87 | 10 | 2 | 108 | 40 | 10 | < 20 | 90 | 90 | 16 | 1.4 | < 5 | 63 | 602 | 17.2 | 106 | 5.6 | < 2 | < 0.5 | < 0.1 | 1 | < 0.2 | 2.5 | 2176 | 17.7 | 36.7 | 4.18 | 16.5 | 3.54 | 1.05 | 3.31 | 0.52 | 3.03 | 0.61 | 1.77 | 0.253 | 1.76 | 0.287 | 2.4 | 0.21 | 0.5 | 0.46 | 10 | < 0.1 | 4.1 | 1.76
Method Blank | < 0.01 | < 0.01 | 0.01 | 0.001 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.001 | < 0.01 |  |  | < 1 | < 1 | < 5 | < 20 | < 1 | < 20 | < 10 | < 30 | < 1 | < 0.5 | < 5 | < 1 | < 2 | < 0.5 | < 1 | < 0.2 | < 2 | < 0.5 | < 0.1 | < 1 | < 0.2 | < 0.1 | < 2 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.01 | < 0.05 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.01 | < 0.002 | < 0.1 | < 0.01 | < 0.5 | < 0.05 | < 5 | < 0.1 | < 0.05 | < 0.01
Method Blank | < 0.01 | < 0.01 | 0.01 | 0.002 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | 0.001 | < 0.01 |  |  | Sc: < 1; Be: < 1; V: < 5; Sr: < 2; Zr: < 1; Ba: < 2