## Partie 1
RAPPORT D'ANALYSES
Nom: | Alex Zagorevski / Jean Bédard |  | Note: Les résultats en orange sont des analyses qui ont été reprises en utilisant une méthode spécifique pour les échantillons de faibles concentrations. Nous avons refait des courbes d'étalonnage en utilisant des standards de faibles concentrations et nous avons divisé nos échantillons en 2 groupes ( faibles valeurs vs très faibles valeurs). Ces mesures nous ont permis d'améliorer la limite de détection mais surtout d'améliorer la précision des résultats pour les faibles concentrations. Nous avons aussi grandement diminué l'effet de mémoire qui affectait la précision des résultats des échantillons faiblement concentrés.
Projet: | GEM2
Technique utilisée | fusion alcaline et ICP-MS
Date: | 31 mars 2014 et mai 2016 | Zr |  |  | Nb |  |  | Hf |  |  | Ta |  |  | Th |  |  | U
|  |  | reprise méth. trace |  |  | résultats | reprise méth. trace |  | résultats | reprise méth. trace |  | résultats | reprise méth. trace |  | résultats | reprise méth. trace |  | reprise méth. trace
|  |  |  | ICP-AES |  | retraités |  |  | retraités |  |  | retraités |  |  | retraités
|  | 90Zr | 90Zr | Zr | 93Nb | 93Nb | 93Nb | 178Hf | 178Hf | 178Hf | 181Ta | 181Ta | 181Ta | 232Th | 232Th | 232Th | 238U | 238U
|  | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm
14-5893 | 14BEB010A | 6.2 | 3.3393 | 2.4 | < 1.1 | 0.095293 | 0.041021 | < 0.4 | 0.068511 | 0.083904 | < 0.6 | 0.087196 | 0.0061021 | < 0.7 | 0.39674 | 0.034036 | 0.016 | < 0.011
14-5894 | 14BEB013A | 4.2 | 3.5863 | < 1.6 | < 0.7 | 0.075786 | 0.04325 | < 0.25 | 0.054734 | 0.10828 | < 0.4 | 0.054734 | 0.0061875 | < 0.5 | < 0.3 | 0.028519 | 0.019 | < 0.008
14-5895 | 14BEB015A | 4 | 2.5705 | < 1.8 | < 0.8 | 0.082277 | 0.069567 | < 0.3 | 0.038492 | 0.072478 | < 0.5 | 0.057739 | 0.004714 | < 0.6 | < 0.3 | 0.025384 | 0.017 | < 0.009
14-5896 | 14BEB016A | 3.7 | 2.3219 | < 1.7 | < 0.8 | 0.060163 | 0.050588 | < 0.27 | 0.040109 | 0.083504 | < 0.4 | 0.044565 | 0.0043662 | < 0.5 | < 0.3 | 0.034423 | 0.016 | < 0.008
14-5897 | 14BEB017A | 5.2 | 2.9624 | < 2.2 | < 1 | 0.05925 | 0.05818 | < 0.4 | 0.053863 | 0.095282 | < 0.6 | 0.053863 | 0.0087953 | < 0.7 | < 0.3 | 0.026099 | 0.016 | < 0.011
14-5898 | 14BEB018A | 3.7 | 2.1011 | < 2.1 | < 0.9 | 0.085212 | 0.085493 | < 0.3 | 0.050125 | 0.066843 | < 0.6 | 0.044555 | 0.0081848 | < 0.7 | < 0.3 | 0.019008 | 0.03 | < 0.01
14-5900 | 14BEB019C1 | 3.7 | 2.5286 | < 2.2 | < 1 | 0.15603 | 0.14106 | < 0.4 | 0.08967 | 0.085656 | < 0.6 | 0.077714 | 0.0073211 | < 0.7 | < 0.3 | 0.016401 | 0.016 | < 0.011
14-5901 | 14BEB019C3 | 14 | 11.1906 | 8 | < 1.1 | 0.28839 | 0.27431 | < 0.4 | 0.34713 | 0.31884 | < 0.7 | 0.093458 | 0.029431 | < 0.8 | < 0.3 | 0.08473 | 0.073 | 0.047962
14-5902 | 14BEB020A | 5.4 | 3.6437 | < 2.3 | < 1 | 0.10318 | 0.11104 | < 0.4 | 0.13275 | 0.10567 | < 0.6 | 0.072408 | 0.0044338 | < 0.7 | < 0.3 | 0.031766 | 0.017 | < 0.011
14-5903 | 14BEB021A1 | 4 | 2.296 | < 2.3 | < 1 | 0.033242 | 0.050363 | < 0.4 | 0.067715 | 0.080667 | < 0.6 | 0.061559 | 0.0075389 | < 0.7 | < 0.3 | 0.021431 | 0.017 | < 0.011
14-5904 | 14BEB021A2 | 3.5 | 2.3111 | < 2.2 | < 1 | 0.043003 | 0.058022 | < 0.4 | 0.071672 | 0.079729 | < 0.6 | 0.059727 | 0.0058516 | < 0.7 | < 0.3 | 0.04964 | 0.017 | < 0.011
14-5905 | 14BEB023A | 3.2 | 2.2143 | < 2 | < 0.9 | 0.028319 | 0.03138 | < 0.3 | 0.078664 | 0.084777 | < 0.5 | 0.047198 | 0.0038535 | < 0.6 | < 0.3 | 0.038388 | 0.015 | < 0.009
14-5906 | 14BEB023B | 2.5 | 1.1672 | < 2.3 | < 1 | 0.049285 | 0.039612 | < 0.4 | 0.024338 | 0.029806 | < 0.6 | 0.060845 | 0.0059612 | < 0.7 | < 0.3 | 0.025508 | 0.03 | < 0.011
14-5907 | 14BEB024A | 2.7 | 1.3394 | < 1.7 | < 0.7 | 0.23424 | 0.2105 | < 0.26 | 0.061759 | 0.060507 | < 0.4 | 0.044113 | 0.0028093 | < 0.5 | < 0.3 | 0.015017 | 0.018 | < 0.008
14-5908 | 14BEB025A | 2.5 | < 1.3 | < 2.3 | < 1 | 0.055235 | 0.040128 | < 0.4 | 0.04296 | 0.052612 | < 0.6 | 0.049097 | < 0.002 | < 0.7 | < 0.3 | 0.019149 | 0.018 | < 0.011
14-5909 | 14BEB025B | 2.7 | < 1.3 | < 2.5 | < 1.1 | 0.041805 | 0.045012 | < 0.4 | 0.053085 | 0.064199 | < 0.7 | 0.053085 | 0.0035756 | < 0.8 | < 0.3 | 0.023413 | 0.02 | < 0.012
14-5910 | 14BEB026C | 2.8 | < 1.3 | < 2 | < 0.9 | 0.058001 | 0.032616 | < 0.3 | 0.080557 | 0.078925 | < 0.5 | 0.042964 | < 0.002 | < 0.6 | < 0.3 | 0.016257 | 0.016 | < 0.01
14-5911 | 14BEB027A | 11 | 8.8039 | 8 | < 0.9 | 0.15399 | 0.14589 | < 0.3 | 0.30477 | 0.28812 | < 0.5 | 0.058815 | 0.018728 | < 0.6 | < 0.3 | 0.039218 | 0.03 | 0.028812
14-5912 | 14B3B027B | 4.1 | 1.4341 | < 2.3 | < 1.1 | 0.078358 | 0.061238 | < 0.4 | 0.05597 | 0.079207 | < 0.6 | 0.05597 | 0.0030464 | < 0.7 | < 0.3 | 0.018341 | 0.019 | < 0.011
14-5913 | 14BEB028B | 9.3 | 8.5805 | 6 | < 1 | 0.15483 | 0.15657 | < 0.4 | 0.30106 | 0.33108 | < 0.6 | 0.055296 | 0.012039 | < 0.7 | < 0.3 | 0.012554 | 0.019 | < 0.011
14-5914 | 14BEB029A | 5.2 | 2.7331 | < 1.8 | < 0.8 | 0.03098 | 0.028178 | < 0.3 | 0.11802 | 0.13851 | < 0.5 | 0.03934 | < 0.001 | < 0.6 | < 0.3 | 0.010486 | 0.016 | < 0.009
14-5915 | 14BEB030A | 5.3 | 2.6058 | < 2.4 | < 1.1 | 0.045507 | 0.031603 | < 0.4 | 0.11377 | 0.12617 | < 0.6 | 0.037922 | < 0.002 | < 0.8 | < 0.3 | 0.014051 | 0.02 | < 0.011
14-5916 | 14B3B030B | 14.1 | 5.9501 | 4 | < 0.9 | 0.084556 | 0.077462 | 0.4 | 0.40896 | 0.26396 | < 0.6 | 0.033159 | 0.0054145 | < 0.7 | < 0.3 | 0.011883 | 0.018 | < 0.01
14-5917 | 14B3B030C | 5.9 | 2.226 | < 2.4 | < 1.1 | 0.1108 | 0.10696 | < 0.4 | 0.12311 | 0.11427 | < 0.6 | 0.045356 | < 0.002 | < 0.8 | < 0.3 | 0.021604 | 0.021 | < 0.012
14-5918 | 14B3B031A | 3.7 | 1.7182 | < 2.1 | < 1 | 0.030283 | 0.034943 | < 0.3 | 0.084119 | 0.085161 | < 0.6 | 0.039255 | < 0.002 | < 0.7 | < 0.3 | 0.017153 | 0.018 | < 0.01
14-5919 | 14BEB032A | 4.9 | 3.2854 | < 2.2 | < 1 | < 0.03 | 0.019095 | < 0.4 | 0.17957 | 0.16127 | < 0.6 | 0.041899 | < 0.002 | < 0.7 | < 0.3 | 0.013739 | 0.02 | < 0.011
14-5920 | 14BEB033A | 3.2 | 1.6358 | < 2 | < 0.9 | 0.061026 | 0.031102 | < 0.3 | 0.08867 | 0.083679 | < 0.5 | 0.031295 | < 0.002 | < 0.6 | < 0.3 | 0.012489 | 0.017 | < 0.009
14-5921 | 14BEB034B | 8.5 | 7.0544 | 4 | < 0.8 | 0.10932 | 0.10297 | 0.3 | 0.27695 | 0.29157 | < 0.5 | 0.029152 | 0.0059503 | < 0.6 | < 0.3 | 0.011709 | 0.016 | < 0.009
14-5922 | 14BEB034C | 6.6 | 4.8229 | 4 | < 1 | 0.038671 | 0.050161 | < 0.4 | 0.25781 | 0.24055 | < 0.6 | 0.036829 | < 0.002 | < 0.7 | < 0.3 | 0.010333 | 0.02 | < 0.011
14-5923 | 14BEB035A | 4.7 | 1.5021 | < 2.2 | < 1 | 0.048384 | 0.06 | < 0.4 | 0.11947 | 0.15 | < 0.6 | 0.029867 | 0.014 | < 0.7 | < 0.3 | 0.070227 | 0.02 | < 0.011
14-5924 | 14BEB036A | 2.1 | 0.53966 | < 1.9 | < 0.9 | < 0.03 | 0.04 | < 0.3 | 0.030045 | 0.06 | < 0.5 | 0.030045 | 0.01 | < 0.6 | < 0.3 | 0.063778 | 0.017 | < 0.009
14-5925 | 14BEB037A | 2.5 | < 1.3 | < 1.7 | < 0.8 | 0.028769 | 0.03 | < 0.3 | 0.054798 | 0.08 | < 0.5 | < 0.03 | 0.008 | < 0.5 | < 0.3 | 0.047722 | 0.015 | < 0.008
14-5926 | 14BEB037C | 2 | < 1.3 | < 1.8 | < 0.8 | < 0.03 | 0.03 | < 0.3 | 0.042525 | 0.06 | < 0.5 | 0.02835 | 0.008 | < 0.6 | < 0.3 | 0.047064 | 0.016 | < 0.009
14-5927 | 14BEB038B | 8.9 | 5.208 | 6 | < 1 | 0.15766 | 0.17 | < 0.4 | 0.29599 | 0.35 | < 0.6 | 0.054365 | 0.02 | < 0.7 | < 0.3 | 0.046359 | 0.02 | < 0.011
14-5928 | 14ZE714 | 3.8 | 1.6828 | < 2.1 | < 1 | 0.030294 | 0.04 | < 0.3 | 0.095369 | 0.11 | < 0.6 | 0.02805 | 0.012 | < 0.7 | < 0.3 | 0.049467 | 0.019 | < 0.01
14-5929 | 14BEB002A1 | 1.32 | < 1.3 | < 1.7 | < 0.8 | < 0.03 | 0.03 | < 0.3 | 0.058799 | 0.047859 | < 0.5 | < 0.03 | 0.009 | < 0.5 | < 0.3 | 0.02068 | 0.015 | < 0.008
14-5930 | 14BEB002A2 | 1.29 | < 1.3 | < 2.4 | < 1.1 | 0.045334 | 0.09 | < 0.4 | 0.056668 | 0.053669 | < 0.6 | 0.025186 | 0.02 | < 0.8 | < 0.3 | 0.021591 | 0.021 | < 0.011
14-5931 | 14BEB003C1 | 1.2 | < 1.3 | < 2.5 | < 1.2 | 0.030506 | 0.04 | < 0.4 | 0.040674 | 0.03985 | < 0.7 | 0.033895 | 0.019372 | < 0.8 | < 0.3 | 0.023246 | 0.023 | < 0.012
14-5932 | 14BEB-040B | 44.4 | 33.8 | 43 | < 0.9 | 0.69156 | 0.7 | 1.3 | 1.3587 | 1.35 | < 0.5 | 0.091598 | 0.078 | < 0.6 | 0.27123 | 0.228 | 0.106 | 0.088
14-5933 | 14BEB-041A | 9.9 | < 1.3 | < 2.2 | < 1 | 0.047927 | 0.05 | < 0.4 | 0.16567 | 0.034782 | < 0.6 | < 0.03 | 0.017391 | < 0.7 | < 0.3 | 0.018357 | 0.02 | < 0.011
14-5934 | 14BEB-041B | 2.6 | < 1.3 | < 2.1 | < 0.9 | 0.044553 | 0.06 | < 0.3 | 0.066005 | 0.040417 | < 0.6 | < 0.03 | 0.0089816 | < 0.7 | 0.31462 | 0.017065 | 0.018 | < 0.01
14-5935 | 14BEB-043B | 79 | 63.4 | 78 | 1.8 | 2.0879 | 2.03 | 2.2 | 2.192 | 2.31 | < 0.6 | 0.17658 | 0.174 | < 0.7 | 0.48286 | 0.27 | 0.11 | 0.093
14-5936 | 14BEB-046A | 17.6 | < 1.3 | < 2.6 | < 1.2 | 0.036735 | 0.042318 | < 0.4 | 0.26531 | 0.049987 | < 0.7 | < 0.03 | 0.006665 | < 0.8 | < 0.3 | 0.023327 | 0.021 | < 0.012
14-5937 | 14BEB-046C | 7.6 | 1.3517 | < 2.4 | < 1.1 | 0.033865 | 0.035707 | < 0.4 | 0.19441 | 0.11428 | < 0.6 | 0.025085 | 0.0040961 | < 0.8 | < 0.3 | 0.027649 | 0.03 | < 0.011
14-5938 | 14BEB-047A | 3.9 | < 1.3 | < 2.1 | < 0.9 | 0.025087 | 0.031069 | < 0.3 | 0.083623 | 0.024579 | < 0.6 | < 0.03 | 0.0063722 | < 0.7 | < 0.3 | 0.030041 | 0.017 | < 0.01
14-5939 | 14BEB-048A | 3.8 | < 1.3 | < 2.4 | < 1.1 | < 0.03 | 0.034135 | < 0.4 | 0.091008 | 0.057319 | < 0.7 | < 0.03 | 0.0053073 | < 0.8 | < 0.3 | 0.014754 | 0.019 | < 0.012
14-5940 | 14BEB-048B | 4.4 | 1.6252 | < 2.3 | < 1 | 0.059717 | 0.062047 | < 0.4 | 0.18096 | 0.16843 | < 0.6 | < 0.03 | 0.0068947 | < 0.7 | < 0.3 | 0.055158 | 0.018 | < 0.011
14-5941 | 14BEB-049A | 2.4 | < 1.3 | < 2.3 | < 1.1 | < 0.03 | 0.014416 | < 0.4 | 0.092984 | 0.092011 | < 0.6 | < 0.03 | 0.0026318 | < 0.7 | < 0.3 | 0.026318 | 0.018 | < 0.011
14-5942 | 14BEB-049B | 3.6 | 1.6148 | < 2.2 | < 1 | < 0.03 | 0.020252 | < 0.3 | 0.17981 | 0.17048 | < 0.6 | < 0.03 | < 0.002 | < 0.7 | < 0.3 | 0.031255 | 0.017 | < 0.01
14-5943 | 14BEB-049C1 | 5 | 2.521 | < 2.3 | < 1 | < 0.03 | 0.019809 | < 0.4 | 0.29292 | 0.31389 | < 0.6 | < 0.03 | 0.0049823 | < 0.7 | < 0.3 | 0.028897 | 0.017 | < 0.011
14-5944 | 14BEB-049C2 | 7.6 | 4.0812 | 5 | < 1 | < 0.03 | 0.025173 | < 0.4 | 0.36231 | 0.36099 | < 0.6 | < 0.03 | 0.0050137 | < 0.7 | < 0.3 | 0.028077 | 0.017 | < 0.011
14-5945 | 14BEB-049D | 4.2 | 1.8403 | < 2.4 | < 1.1 | < 0.03 | 0.02038 | < 0.4 | 0.20239 | 0.21378 | < 0.6 | 0.025298 | 0.0030982 | < 0.8 | < 0.3 | 0.028917 | 0.017 | < 0.011
14-5946 | 14BEB-050B | 4.2 | 2.4286 | < 2.2 | < 1 | < 0.03 | 0.012637 | < 0.4 | 0.27042 | 0.2851 | < 0.6 | < 0.03 | 0.0028798 | < 0.7 | < 0.3 | 0.024958 | 0.016 | < 0.011
14-5947 | 14BEB-052A | 76.5 | 68.2 | 77 | 1.9 | 2.2596 | 2.21 | 2.3 | 2.2779 | 2.45 | < 0.6 | 0.17758 | 0.202 | < 0.7 | 0.37415 | 0.3 | 0.077 | 0.076
14-5948 | 14BEB-052B | 109 | 81.6 | 93 | 2.4 | 2.7803 | 2.8 | 2.8 | 2.7402 | 2.8 | < 0.7 | 0.22396 | 0.239 | < 0.8 | 0.35108 | 0.269 | 0.101 | 0.109
14-5949 | 14BEB-056A | 22 | 1.4 | < 2.5 | < 1.1 | 0.047725 | 0.03336 | < 0.4 | 0.31816 | 0.11592 | < 0.7 | < 0.03 | 0.0043294 | < 0.8 | < 0.3 | 0.019049 | 0.05 | < 0.012
14-5951 | 14BEB-058A | 7.9 | < 1.3 | < 2.4 | < 1.1 | < 0.03 | < 0.01 | < 0.4 | 0.11728 | 0.064154 | < 0.7 | < 0.03 | < 0.003 | < 0.8 | < 0.3 | 0.013086 | 0.016 | < 0.012
14-5952 | 14BEB-059A | 4.9 | 2.166 | < 2.6 | < 1.2 | < 0.03 | < 0.01 | < 0.4 | 0.11582 | 0.10713 | < 0.7 | < 0.03 | < 0.003 | < 0.8 | < 0.3 | 0.010569 | < 0.014 | < 0.012
14-5953 | 14BEB-059B | 3.3 | < 1.3 | < 2.3 | < 1 | < 0.03 | < 0.01 | < 0.4 | 0.074077 | 0.027216 | < 0.6 | < 0.03 | < 0.002 | < 0.7 | < 0.3 | 0.013507 | 0.015 | < 0.011
14-5954 | 14BEB-059C | 3.3 | < 1.3 | < 1.7 | < 0.8 | < 0.03 | 0.010431 | < 0.3 | 0.063948 | 0.020138 | < 0.5 | < 0.03 | 0.0022376 | < 0.5 | < 0.3 | 0.010442 | 0.011 | < 0.008
14-5955 | 14BEB-060A | 3.6 | < 1.3 | < 2.3 | < 1.1 | < 0.03 | 0.014503 | < 0.4 | 0.062147 | 0.036533 | < 0.6 | < 0.03 | < 0.002 | < 0.7 | 0.31509 | 0.021311 | 0.016 | < 0.011
14-5956 | 14BEB-060B | 2.7 | < 1.3 | < 2.6 | < 1.2 | < 0.03 | < 0.01 | < 0.4 | 0.069602 | 0.030686 | < 0.7 | < 0.03 | < 0.003 | < 0.8 | 0.25335 | 0.013979 | 0.018 | < 0.013
14-5957 | 14BEB-061A | 1.7 | < 1.3 | < 2.1 | < 0.9 | < 0.03 | 0.011339 | < 0.3 | 0.044057 | 0.063937 | < 0.6 | < 0.03 | < 0.002 | < 0.7 | < 0.3 | 0.018884 | 0.015 | < 0.01
14-5958 | 14BEB-061B | 1.56 | < 1.3 | < 2.3 | < 1 | < 0.03 | 0.016312 | < 0.4 | 0.030421 | 0.050966 | < 0.6 | < 0.03 | < 0.002 | < 0.7 | < 0.3 | 0.013213 | 0.016 | < 0.011
14-5959 | 14BEB-061C1 | 1.12 | < 1.3 | < 1.7 | < 0.8 | < 0.03 | < 0.01 | < 0.3 | 0.032323 | 0.034609 | < 0.5 | < 0.03 | < 0.002 | < 0.6 | < 0.3 | 0.01885 | 0.013 | < 0.008
14-5960 | 14BEB-061C2 | 1.38 | < 1.3 | < 2.5 | < 1.1 | < 0.03 | 0.01659 | < 0.4 | 0.039543 | 0.058113 | < 0.7 | < 0.03 | < 0.003 | < 0.8 | < 0.3 | 0.021523 | 0.018 | < 0.012
14-5963 | 14BEB-064A1 | 15.7 | < 1.3 | < 2.3 | < 1.1 | < 0.03 | 0.019758 | < 0.4 | 0.19304 | 0.036605 | < 0.6 | < 0.03 | < 0.002 | < 0.7 | < 0.3 | 0.011897 | 0.018 | < 0.011
14-5964 | 14BEB-064A2 | 4.5 | < 1.3 | < 1.7 | < 0.8 | < 0.03 | < 0.01 | < 0.3 | 0.059719 | 0.03173 | < 0.5 | < 0.03 | < 0.002 | < 0.6 | < 0.3 | 0.012227 | 0.013 | < 0.008
14-5965 | 14BEB-064B | 3.7 | < 1.3 | < 2.3 | < 1 | < 0.03 | 0.029664 | < 0.4 | 0.066712 | 0.035651 | < 0.6 | 0.042453 | < 0.002 | < 0.7 | < 0.3 | 0.014161 | 0.018 | < 0.011
14-5966 | 14BEB-064C1 | 2.1 | < 1.3 | < 1.7 | < 0.8 | < 0.03 | < 0.01 | < 0.3 | 0.036083 | 0.026514 | < 0.5 | 0.036083 | < 0.002 | < 0.5 | < 0.3 | 0.011268 | 0.014 | < 0.008
14-5967 | 14BEB-065A | 2.5 | < 1.3 | 3 | < 1.1 | < 0.03 | 0.018631 | < 0.4 | 0.049481 | 0.036359 | < 0.6 | 0.043296 | < 0.002 | < 0.7 | < 0.3 | 0.01525 | 0.019 | < 0.011
14-5968 | 14BEB-066A | 7.5 | 3.768 | 4 | < 1 | 0.15209 | 0.17411 | < 0.3 | 0.19229 | 0.1884 | < 0.6 | 0.046617 | 0.009515 | < 0.7 | < 0.3 | 0.023788 | 0.027 | < 0.01
14-5971 | 14BEB-069A | 20 | < 1.3 | < 2.5 | < 1.1 | 0.029668 | 0.05229 | < 0.4 | 0.21756 | 0.047476 | < 0.7 | 0.052743 | < 0.003 | < 0.8 | < 0.3 | 0.010012 | 0.021 | < 0.012
14-5972 | 14BEB-070A1 | 8.1 | < 1.3 | < 2.3 | < 1 | 0.044184 | 0.058361 | < 0.4 | 0.11046 | 0.046896 | < 0.6 | 0.03682 | 0.0030062 | < 0.7 | < 0.3 | 0.012927 | 0.02 | < 0.011
14-5973 | 14BEB-070A2 | 5.6 | < 1.3 | < 2.4 | < 1.1 | 0.064113 | 0.082469 | < 0.4 | 0.097141 | 0.028552 | < 0.6 | 0.045332 | < 0.003 | < 0.8 | < 0.3 | 0.0095172 | 0.022 | < 0.012
14-5977 | 14BEB-074A | 17.5 | < 1.3 | < 2.4 | < 1.1 | 0.16171 | 0.017408 | < 0.4 | 0.24385 | 0.057526 | < 0.6 | 0.070587 | < 0.003 | < 0.8 | < 0.3 | 0.011107 | 0.018 | < 0.012
14-5978 | 14BEB-075A | 5 | < 0.226 | < 1.7 | < 0.8 | < 0.03 | < 0.01 | < 0.3 | 0.076804 | 0.032533 | < 0.5 | 0.027107 | < 0.002 | < 0.5 | < 0.3 | 0.0075985 | < 0.009 | < 0.008
14-5982 | 14BEB-078A | 56.6 | < 1.3 | 42 | < 1.1 | 0.57326 | 0.66 | 1.6 | 1.5441 | 1.61 | < 0.6 | 0.090074 | 0.061 | < 0.8 | < 0.3 | 0.137 | 0.06 | 0.083
14-5983 | 14BEB-079A | 13.2 | < 1.3 | < 2.4 | < 1.1 | < 0.03 | 0.02 | < 0.4 | 0.19212 | 0.11 | < 0.6 | 0.038423 | < 0.003 | < 0.8 | < 0.3 | 0.012986 | < 0.013 | < 0.012
14-5984 | 14BEB-082A | 5.9 | < 1.3 | < 2.2 | < 1 | < 0.03 | < 0.01 | < 0.3 | 0.087446 | 0.05 | < 0.6 | 0.029149 | < 0.002 | < 0.7 | < 0.3 | 0.014039 | 0.012 | < 0.01
14-5985 | 14BEB-082B | 77.7 | 67.2 | 74 | 1.2 | 1.2789 | 1.3 | 2.6 | 2.2703 | 2.3229 | < 0.4 | 0.11674 | 0.11 | < 0.5 | 0.25118 | 0.225 | 0.117 | 0.118
14-5986 | 14BEB-087A | 56.6 | 40.9 | 38 | < 1 | 0.58733 | 0.63 | 1.5 | 1.379 | 1.4325 | < 0.6 | 0.092347 | 0.06 | < 0.7 | < 0.3 | 0.134 | 0.099 | 0.074
14-5987 | 14BEB-088A | 64.1 | 38.9 | 52 | 0.8 | 0.93717 | 0.93 | 1.9 | 1.6265 | 1.4867 | < 0.5 | 0.10137 | 0.081 | < 0.6 | < 0.3 | 0.161 | 0.125 | 0.123
14-5988 | 14BEB-091A | 98 | 64.6 | 83 | < 1.1 | 1.1731 | 1.2 | 3.1 | 2.639 | 2.4901 | < 0.6 | 0.12842 | 0.103 | < 0.8 | < 0.3 | 0.119 | 0.37 | 0.409
14-5989 | 14BEB-093A | 19 | < 1.3 | < 2.5 | < 1.1 | < 0.03 | 0.02 | < 0.4 | 0.25197 | 0.07 | < 0.7 | 0.039785 | < 0.003 | < 0.8 | < 0.3 | 0.013082 | < 0.013 | < 0.012
14-5990 | 14BEB-093B | 45.7 | 26.0703 | 38 | < 1.2 | 0.68424 | 0.72 | 1.4 | 1.2441 | 1.26 | < 0.7 | 0.08985 | 0.051915 | < 0.8 | < 0.3 | 0.1293 | 0.06 | 0.072229
14-5994 | 14BEB-099A | 87.7 | 58.4 | 62 | 3 | 3.1431 | 3.04 | 2.6 | 2.1273 | 2.09 | < 0.6 | 0.26001 | 0.22579 | < 0.7 | 0.26887 | 0.199 | 0.064 | 0.072
14-5995 | 14BEB-101A | 90 | 82 | 90 | 1.4 | 1.5722 | 1.65 | 3 | 2.6535 | 2.8536 | < 0.7 | 0.15881 | 0.14263 | < 0.8 | 0.3699 | 0.183 | 0.11 | 0.13
14-5996 | 14BEB-101B | 71.3 | 57 | 55 | < 1.1 | 0.85112 | 0.86 | 2 | 1.8319 | 2.0107 | < 0.7 | 0.10581 | 0.075159 | < 0.8 | 0.29231 | 0.121 | 0.093 | 0.093
14-5997 | 14ZE785C1 | 14.3 | 2.5 | < 2.3 | < 1.1 | < 0.03 | 0.02 | < 0.4 | 0.20457 | 0.26926 | < 0.6 | 0.037195 | 0.0097177 | < 0.7 | < 0.3 | 0.029 | < 0.012 | < 0.011
14-5998 | 14ZE785C2 | 7.9 | 2.6329 | < 2.4 | < 1.1 | 0.028679 | 0.05 | < 0.4 | 0.11472 | 0.14 | < 0.6 | 0.038239 | < 0.003 | < 0.8 | < 0.3 | 0.0092573 | 0.04 | < 0.011
14-5999 | 14AL03 | 4.2 | 2.3323 | < 2.3 | < 1.1 | < 0.03 | 0.03 | < 0.4 | 0.068015 | 0.13 | < 0.6 | 0.037099 | < 0.002 | < 0.7 | < 0.3 | 0.027309 | < 0.012 | < 0.011
14-6000 | 14AL08 | 8.2 | 6.7089 | 5 | < 1.1 | 0.18872 | 0.22 | < 0.4 | 0.26211 | 0.39483 | < 0.7 | 0.052423 | 0.013696 | < 0.8 | 0.2726 | 0.1876 | 0.096 | 0.10165
14-6001 | 14AL04 | 7.4 | 5.7378 | 4 | < 1 | 0.042592 | 0.06 | < 0.4 | 0.23662 | 0.29558 | < 0.6 | 0.035494 | 0.0048298 | < 0.7 | < 0.3 | 0.019149 | < 0.012 | < 0.011
14-6002 | 14AL07A | 10.8 | 7.8447 | 6 | < 1 | 0.27566 | 0.3 | < 0.3 | 0.39136 | 0.44178 | < 0.6 | 0.051048 | 0.021302 | < 0.7 | 0.29494 | 0.24136 | 0.126 | 0.11485
14-6003 | 14AL07B | 9.5 | 8.5921 | 5 | < 1 | 0.40394 | 0.42 | < 0.4 | 0.34253 | 0.40791 | < 0.6 | 0.059056 | 0.032787 | < 0.7 | 0.38386 | 0.35855 | 0.19 | 0.22179
14-6004 | 14AL01 | 2.6 | 1.5759 | < 1.7 | < 0.8 | < 0.03 | < 0.01 | < 0.3 | 0.050794 | 0.079397 | < 0.5 | 0.027706 | < 0.002 | < 0.6 | < 0.3 | 0.019882 | 0.01 | < 0.008
14-6005 | 14AL02 | 2.7 | 1.8499 | < 2.5 | < 1.1 | < 0.03 | < 0.01 | < 0.4 | 0.07872 | 0.1099 | < 0.7 | 0.0328 | < 0.003 | < 0.8 | < 0.3 | 0.017495 | 0.014 | < 0.012

## partie 2
RAPPORT D'ANALYSES
Nom: | Alex Zagorevski / Jean Bédard |  | Note: Les résultats en orange sont des analyses qui ont été reprises en utilisant une méthode spécifique pour les échantillons de faibles concentrations. Nous avons refait des courbes d'étalonnage en utilisant des standards de faibles concentrations et nous avons divisé nos échantillons en 2 groupes ( faibles valeurs vs très faibles valeurs). Ces mesures nous ont permis d'améliorer la limite de détection mais surtout d'améliorer la précision des résultats pour les faibles concentrations. Nous avons aussi grandement diminué l'effet de mémoire qui affectait la précision des résultats des échantillons faiblement concentrés.
Projet: | GEM2
Technique utilisée | fusion alcaline et ICP-MS
Date: | 31 mars 2014 et mai 2016 | Zr |  |  | Nb |  |  | Hf |  |  | Ta |  |  | Th |  |  | U
|  |  | reprise méth. trace |  |  | résultats | reprise méth. trace |  | résultats | reprise méth. trace |  | résultats | reprise méth. trace |  | résultats | reprise méth. trace |  | reprise méth. trace
|  |  |  | ICP-AES |  | retraités |  |  | retraités |  |  | retraités |  |  | retraités
|  | 90Zr | 90Zr | Zr | 93Nb | 93Nb | 93Nb | 178Hf | 178Hf | 178Hf | 181Ta | 181Ta | 181Ta | 232Th | 232Th | 232Th | 238U | 238U
|  | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm
14ZE-720 | 15-32 | 36.9 | 9.2 | 9 | < 1.1 | 0.35418 | 0.24 | 0.7 | 0.71184 | 0.51 | < 0.6 | 0.18931 | 0.018 | < 0.8 | 0.42521 | 0.095 | < 0.013 | 0.042
14ZE-721 | 15-33 | 25.2 | 12.6 | 11 | < 1.1 | 0.42325 | 0.36931 | 0.5 | 0.59429 | 0.57 | < 0.6 | 0.17048 | 0.027281 | < 0.7 | < 0.3 | 0.084927 | < 0.012 | 0.055573
14ZE-722A | 15-34 | 19 | 11.1 | 9 | < 1.1 | 0.33788 | 0.32616 | 0.4 | 0.45436 | 0.5 | < 0.6 | 0.16291 | 0.02489 | < 0.8 | < 0.3 | 0.055151 | < 0.013 | 0.041483
14ZE-722B | 15-35 | 22 | 9.6 | 6 | < 1.1 | 0.28703 | 0.26767 | 0.6 | 0.61108 | 0.43 | < 0.6 | 0.12825 | 0.01753 | < 0.8 | < 0.3 | 0.048534 | < 0.013 | 0.031491
14ZE-723 | 15-36 | 41.4 | 25.7 | 29 | < 1 | 0.59112 | 0.55 | 1.1 | 1.1598 | 1.16 | < 0.6 | 0.13329 | 0.047 | < 0.7 | 0.27543 | 0.23 | 0.03 | 0.104
14ZE-724 | 15-37 | 19 | 8.9 | 8 | < 1 | 0.32876 | 0.2962 | 0.4 | 0.42957 | 0.37 | < 0.6 | 0.10411 | 0.02072 | < 0.7 | < 0.3 | 0.059042 | < 0.012 | 0.028254
14ZE-725A | 15-38 | 7.2 | 2.5 | < 3 | < 1.1 | 0.088406 | 0.058554 | < 0.4 | 0.13376 | 0.12 | < 0.6 | 0.082513 | < 0.002 | < 0.7 | < 0.3 | 0.014248 | < 0.012 | < 0.011
14ZE-726A | 15-39 | 17 | 9.9 | 10 | < 1 | 0.29063 | 0.29396 | 0.4 | 0.46124 | 0.45 | < 0.6 | 0.18444 | 0.018253 | < 0.7 | < 0.3 | 0.072813 | < 0.012 | 0.048033
14ZE-727A | 15-40 | 12.7 | 8.2 | 7 | < 1 | 0.23263 | 0.22658 | < 0.3 | 0.33139 | 0.34 | < 0.6 | 0.094159 | 0.016375 | < 0.7 | < 0.3 | 0.039745 | < 0.012 | 0.020944
14ZE-727B | 15-41 | 5.4 | 2.3 | < 2.6 | < 0.9 | 0.097494 | 0.065972 | < 0.3 | 0.13763 | 0.11351 | < 0.5 | 0.076969 | 0.0035279 | < 0.6 | < 0.3 | 0.011758 | < 0.011 | 0.011466
14ZE-728 | 15-42 | 4.1 | 2.1 | < 2.7 | < 0.9 | 0.12997 | 0.06836 | < 0.3 | 0.1019 | 0.095705 | < 0.5 | 0.077983 | 0.004468 | < 0.7 | < 0.3 | 0.005187 | < 0.011 | < 0.01
14ZE-729 | 15-43 | 3.6 | 1.6 | < 3 | < 1 | 0.098568 | 0.077934 | < 0.4 | 0.089718 | 0.095076 | < 0.6 | 0.26671 | 0.0029898 | < 0.7 | < 0.3 | 0.022905 | < 0.012 | < 0.011
14ZE-730 | 15-44 | 29.4 | 23.1 | 27 | < 1.1 | 1.1668 | 1.1692 | 0.8 | 0.88227 | 0.97339 | < 0.6 | 0.17105 | 0.087153 | < 0.8 | < 0.3 | 0.1 | 0.04 | 0.105
14ZE-732A | 15-45 | 6.1 | 2.8 | < 3 | < 0.9 | 0.073412 | 0.066652 | < 0.3 | 0.1136 | 0.092474 | < 0.6 | 0.073412 | < 0.002 | < 0.7 | < 0.3 | 0.0062663 | < 0.011 | < 0.01
14ZE-733 | 15-46 | 119 | 98.7 | 107 | 1.3 | 1.6019 | 1.55 | 3.5 | 3.5616 | 3.54 | < 0.6 | 0.17597 | 0.139 | < 0.8 | < 0.3 | 0.24 | 0.066 | 0.13
14ZE-734A | 15-47 | 21 | < 1.3 | < 3 | < 1.1 | 0.085807 | 0.035819 | < 0.4 | 0.28452 | 0.094814 | < 0.6 | 0.030645 | 0.0028444 | < 0.8 | < 0.3 | 0.01607 | 0.05 | < 0.012
14ZE-734B | 15-48 | 7.2 | < 1.3 | < 3 | < 1 | 0.066168 | 0.041085 | < 0.3 | 0.10807 | 0.073357 | < 0.6 | < 0.03 | 0.0028433 | < 0.7 | < 0.3 | 0.013955 | < 0.012 | < 0.01
14ZE-734C | 15-49 | 5.5 | < 1.3 | < 3 | < 1.2 | 0.051582 | 0.046159 | < 0.4 | 0.10642 | 0.080792 | < 0.7 | 0.025791 | < 0.003 | < 0.8 | < 0.3 | 0.014727 | < 0.014 | < 0.012
14BEB-019C2 | 15-50 | 12.7 | 7.8 | 6 | < 1 | 0.25778 | 0.24563 | < 0.4 | 0.39311 | 0.42479 | < 0.6 | 0.15691 | 0.020228 | < 0.7 | 0.26634 | 0.15104 | < 0.012 | 0.048162
14BEB-081 | 15-51 | 50.1 | 47.4 | 41 | < 1.2 | 0.81927 | 0.83 | 1.5 | 1.4574 | 1.74 | < 0.7 | 0.21933 | 0.081 | < 0.8 | 0.37789 | 0.33 | < 0.014 | 0.063
14ZE-741A | 15-52 | 9.8 | < 1.3 | < 3 | < 1 | 0.40422 | 0.4045 | < 0.3 | 0.14851 | 0.085658 | < 0.6 | 0.13289 | 0.007614 | < 0.7 | < 0.3 | 0.023553 | < 0.012 | 0.01618
14ZE-741B | 15-53 | 27.3 | 18.1 | 20 | < 1 | 0.253 | 0.24362 | 0.9 | 0.86601 | 0.91618 | < 0.6 | 0.1495 | 0.017395 | < 0.7 | < 0.3 | 0.14226 | 0.04 | 0.071159
14ZE-742 | 15-54 | 22.3 | 14.8 | 13 | < 0.9 | 0.23808 | 0.23963 | 0.7 | 0.73135 | 0.74479 | < 0.6 | 0.12698 | 0.016096 | < 0.7 | < 0.3 | 0.066842 | < 0.011 | 0.036376
14ZE-743B | 15-56 | 41.5 | 20.3 | 15.7 | < 1 | 0.26787 | 0.26 | 0.9 | 0.93712 | 0.87 | < 0.6 | 0.13394 | 0.025 | < 0.7 | < 0.3 | 0.081 | < 0.012 | 0.05
14ZE-743C | 15-57 | 24.1 | 13 | 10 | < 1 | 0.20486 | 0.18606 | 0.6 | 0.65685 | 0.62526 | < 0.6 | 0.13842 | 0.011706 | < 0.7 | < 0.3 | 0.053053 | < 0.012 | 0.047585
14ZE-743D | 15-58 | 25 | 16.7 | 15 | < 1.1 | 0.20437 | 0.21955 | 0.7 | 0.74408 | 0.82757 | < 0.6 | 0.16229 | 0.017151 | < 0.8 | < 0.3 | 0.075587 | < 0.013 | 0.059924
14ZE-743E | 15-59 | 25 | 17.3 | 15 | < 1.1 | 0.19874 | 0.23756 | 0.7 | 0.7455 | 0.83846 | < 0.6 | 0.15658 | 0.013974 | < 0.8 | < 0.3 | 0.080917 | < 0.013 | 0.051757
14ZE-743F | 15-60 | 21 | 14.3 | 13 | < 0.9 | 0.18361 | 0.22226 | 0.5 | 0.59527 | 0.65733 | < 0.6 | 0.1259 | 0.014337 | < 0.7 | < 0.3 | 0.052708 | < 0.011 | 0.045084
14ZE-744 | 15-61 | 176 | 140 | 152 | 8.4 | 9.107 | 9.53 | 4.6 | 4.5557 | 4.48 | < 0.6 | 0.83504 | 0.77 | < 0.7 | 0.7495 | 0.79 | 0.31 | 0.35642
14ZE-745C | 15-62 | 136 | 104 | 95 | 2.5 | 2.8183 | 3.03 | 3.2 | 3.2053 | 3.38 | < 0.6 | 0.32428 | 0.244 | < 0.7 | < 0.3 | 0.29 | 0.074 | 0.1358
14ZE-746A | 15-63 | 98 | 70.9 | 63 | 1.5 | 1.7503 | 1.77 | 2.3 | 2.2844 | 2.41 | < 0.7 | 0.25721 | 0.148 | < 0.8 | < 0.3 | 0.18 | 0.026 | 0.080871
14ZE-746B | 15-64 | 106 | 79.5 | 75 | 1.4 | 1.6589 | 1.74 | 2.7 | 2.6398 | 2.68 | < 0.6 | 0.22943 | 0.135 | < 0.7 | < 0.3 | 0.18 | 0.03 | 0.082915
14ZE-747A | 15-65 | 21 | 2.8 | < 2.7 | < 0.9 | 0.078256 | 0.06 | < 0.3 | 0.24756 | 0.12 | < 0.5 | 0.093908 | 0.003 | < 0.7 | < 0.3 | 0.008 | < 0.011 | < 0.01
14ZE-747B | 15-66 | 106 | 68.4 | 84 | 2 | 2.2542 | 2.25 | 2.9 | 2.8251 | 2.58 | < 0.7 | 0.29712 | 0.184 | < 0.8 | < 0.3 | 0.24 | 0.095 | 0.148
14ZE-749A | 15-67 | 88.3 | 55.6 | 59 | 1.3 | 1.4866 | 1.48 | 2.1 | 2.1126 | 2.12 | < 0.6 | 0.22824 | 0.13 | < 0.8 | < 0.3 | 0.19 | 0.06 | 0.106
14ZE-751A | 15-68 | 19 | 2.1 | < 3 | < 1.1 | 0.072582 | 0.04 | < 0.4 | 0.19966 | 0.088889 | < 0.6 | 0.10282 | < 0.003 | < 0.8 | < 0.3 | 0.01 | < 0.013 | 0.031189
14ZE-751B | 15-69 | 8.7 | 1.4 | < 3 | < 1.1 | 0.047286 | 0.05 | < 0.4 | 0.10366 | 0.061263 | < 0.6 | 0.10048 | < 0.003 | < 0.7 | < 0.3 | 0.003 | < 0.012 | 0.023367
14ZE-752B | 15-70 | 100 | 84.1 | 87 | 5.7 | 5.9062 | 6.36 | 2.7 | 2.5659 | 2.69 | < 0.6 | 0.52597 | 0.487 | 2.4 | 2.4343 | 2.71 | 1.19 | 1.32
14ZE-757A | 15-71 | 78.3 | 55 | 55 | < 0.8 | 0.91602 | 0.89 | 2.1 | 2.0394 | 2 | < 0.5 | 0.14021 | 0.079 | < 0.6 | < 0.3 | 0.209 | 0.123 | 0.129
14ZE-757B | 15-72 | 129 | 92 | 97 | 3 | 2.9349 | 2.97 | 3.3 | 3.2264 | 3.13 | < 0.5 | 0.29134 | 0.243 | < 0.5 | < 0.3 | 0.252 | 0.33 | 0.361
14ZE-761 | 15-73 | 25.5 | < 1.5 | < 2.6 | < 0.9 | 0.51313 | 0.53 | < 0.3 | 0.3197 | 0.13 | < 0.5 | 0.10161 | 0.026 | < 0.6 | < 0.3 | 0.086 | 0.058 | 0.092565
14ZE-763 | 15-74 | 11.2 | <1.5 | < 3 | < 1.1 | 0.05394 | 0.062 | < 0.4 | 0.14838 | 0.039 | < 0.6 | 0.10189 | 0.011 | < 0.8 | < 0.3 | 0.029 | < 0.013 | < 0.011
14ZE-766A | 15-75 | 53.2 | 52.9 | 44 | 1 | 1.1729 | 1.18 | 1.5 | 1.4988 | 1.75 | < 0.6 | 0.16378 | 0.106 | < 0.7 | < 0.3 | 0.19 | < 0.011 | 0.045404
14ZE-766B | 15-76 | 80.2 | 63.7 | 59 | 1.7 | 1.8046 | 1.91 | 2.1 | 2.0599 | 2.14 | < 0.6 | 0.20823 | 0.162 | < 0.7 | < 0.3 | 0.2 | 0.09 | 0.145
14ZE-767 | 15-77 | 18 | <1.5 | < 3 | < 1.1 | 0.17628 | 0.21 | < 0.4 | 0.21433 | 0.021 | < 0.7 | 0.081847 | 0.015 | < 0.8 | < 0.3 | 0.022 | 0.019 | 0.029218
14ZE-768 | 15-78 | 53.2 | 48.3 | 42 | < 1.1 | 0.62549 | 0.58 | 1.5 | 1.488 | 1.67 | < 0.7 | 0.14042 | 0.05 | < 0.8 | < 0.3 | 0.078 | < 0.013 | 0.054853
14ZE-770A | 15-79 | 91 | 67.7 | 69 | < 1.1 | 0.95594 | 0.96 | 2.4 | 2.3114 | 2.38 | < 0.6 | 0.15831 | 0.089 | < 0.8 | < 0.3 | 0.156 | 0.025 | 0.081632
14ZE-770B | 15-80 | 15.4 | <1.3 | < 2.7 | < 0.9 | 0.046818 | 0.072 | < 0.3 | 0.17172 | 0.021 | < 0.5 | 0.062425 | 0.01 | < 0.7 | < 0.3 | 0.011 | < 0.011 | < 0.01
14ZE-774 | 15-81 | 10.1 | 2.4 | < 3 | < 1.1 | 0.041423 | 0.092 | < 0.4 | 0.20145 | 0.11 | < 0.6 | 0.07101 | 0.013 | < 0.7 | < 0.3 | 0.031 | < 0.012 | < 0.011
14ZE-775A | 15-82 | 57.2 | 49.7 | 48 | < 1 | 0.76556 | 0.78 | 1.6 | 1.596 | 1.79 | < 0.6 | 0.12313 | 0.077 | < 0.7 | < 0.3 | 0.19 | 0.06 | 0.11594
14ZE-775B | 15-83 | 47.3 | 40.5 | 29 | < 1.1 | 0.49525 | 0.47 | 1.2 | 1.1731 | 1.2 | < 0.6 | 0.091713 | 0.04 | < 0.8 | < 0.3 | 0.14 | 0.018 | 0.069361
14ZE-779A | 15-84 | 95 | 69.6 | 74 | 1.4 | 1.4985 | 1.59 | 2.6 | 2.5764 | 2.48 | < 0.6 | 0.1776 | 0.135 | < 0.7 | < 0.3 | 0.18 | 0.153 | 0.20987
14ZE-781 | 15-85 | 75.5 | 53.7 | 49 | 2.2 | 2.3287 | 2.38 | 1.8 | 1.7817 | 1.84 | < 0.6 | 0.24419 | 0.171 | < 0.8 | 0.73727 | 0.86 | 0.55 | 0.62446
14ZE-782A | 15-86 | 84.8 | 61.3 | 59 | < 1.2 | 1.3183 | 1.28 | 2.1 | 2.0738 | 2.19 | < 0.7 | 0.18456 | 0.105 | < 0.8 | < 0.3 | 0.18 | 0.076 | 0.13935
14ZE-782B | 15-87 | 71.6 | 51.1 | 47 | < 1 | 0.7493 | 0.73 | 1.8 | 1.7739 | 1.8 | < 0.6 | 0.12938 | 0.061 | < 0.7 | < 0.3 | 0.16 | 0.04 | 0.086171
14ZE-784A | 15-88 | 74.5 | 39.8 | 51 | 0.9 | 1.0397 | 1.03 | 1.9 | 1.8564 | 1.61 | < 0.5 | 0.13986 | 0.091 | < 0.6 | < 0.3 | 0.22 | 0.094 | 0.12501
14ZE-784B | 15-89 | 24 | 4.7 | 5 | < 1.1 | 0.074342 | 0.085 | < 0.4 | 0.4154 | 0.23 | < 0.7 | 0.068147 | 0.013 | < 0.8 | < 0.3 | 0.045 | < 0.013 | < 0.012
14ZE-787A | 15-90 | 131 | 109 | 121 | 2.4 | 2.4941 | 2.53 | 3.7 | 3.6177 | 3.74 | < 0.7 | 0.26587 | 0.231 | < 0.8 | 0.33584 | 0.26 | 0.06 | 0.10445
14ZE-787B | 15-91 | 21 | <1.5 | < 3 | < 1 | 0.076739 | 0.092 | < 0.3 | 0.27142 | 0.025 | < 0.6 | 0.060295 | 0.013 | < 0.7 | < 0.3 | 0.018 | < 0.012 | < 0.01
14ZE-788 | 15-92 | 102 | 83.4 | 84 | 1.5 | 1.6363 | 1.73 | 2.8 | 2.7534 | 2.99 | < 0.6 | 0.1957 | 0.144 | < 0.7 | < 0.3 | 0.18 | 0.04 | 0.077554
14ZE-789A | 15-93 | 139 | 108 | 103 | 2.7 | 2.8504 | 3.02 | 3.4 | 3.4093 | 3.42 | < 0.6 | 0.29487 | 0.25 | < 0.8 | 0.2648 | 0.28 | 0.083 | 0.13093
14ZE-790 | 15-94 | 21 | <1.3 | < 3 | < 1 | 0.055269 | 0.047 | < 0.3 | 0.25086 | 0.007 | < 0.6 | 0.060796 | 0.013 | < 0.7 | < 0.3 | 0.01 | < 0.012 | < 0.01
14ZE-791A | 15-95 | 22.3 | 11.3 | 14.4 | < 0.9 | 0.26449 | 0.3 | 0.5 | 0.57657 | 0.48 | < 0.5 | 0.059884 | 0.023 | < 0.6 | < 0.3 | 0.059 | < 0.011 | 0.025733
14ZE-792A | 15-96 | 52.9 | 52.2 | 41 | 1.4 | 1.6037 | 1.72 | 1.4 | 1.4863 | 1.74 | < 0.7 | 0.16914 | 0.138 | < 0.8 | < 0.3 | 0.19 | < 0.013 | 0.053839
14ZE-793A | 15-97 | 84.1 | 69.7 | 67 | 1.2 | 1.3399 | 1.41 | 2.3 | 2.3566 | 2.41 | < 0.5 | 0.15401 | 0.119 | < 0.6 | < 0.3 | 0.13 | 0.05 | 0.097944
14ZE-793B | 15-98 | 101 | 78.5 | 79 | 1.2 | 1.3738 | 1.5 | 2.7 | 2.7366 | 2.7 | < 0.5 | 0.14642 | 0.122 | < 0.5 | < 0.3 | 0.2 | 0.129 | 0.17765
14ZE-794A | 15-99 | 20 | 1.6 | < 2.6 | < 0.9 | 0.070117 | 0.06 | < 0.3 | 0.20666 | 0.054 | < 0.5 | 0.045075 | 0.012 | < 0.6 | < 0.3 | 0.017 | < 0.011 | < 0.009
14ZE-796 | 15-101 | 56.3 | 38.9 | 30 | 1 | 1.1981 | 0.54 | 1.3 | 1.379 | 1.4 | < 0.5 | 0.074265 | 0.04 | < 0.6 | 0.27908 | 0.28 | 0.132 | 0.18722
14ZE-797B | 15-102 | 29.9 | 12.8 | 15 | < 1 | 0.47359 | 0.32 | 0.7 | 0.76057 | 0.54 | < 0.6 | 0.06458 | 0.03 | < 0.7 | < 0.3 | 0.087 | 0.017 | 0.066601
14ZE-797C | 15-103 | 44.5 | 38.4 | 34 | < 1 | 0.67023 | 0.64321 | 1.2 | 1.3309 | 1.43 | < 0.6 | 0.072609 | 0.048 | < 0.7 | < 0.3 | 0.18 | 0.067 | 0.12672
14ZE-800 | 15-104 | 83.1 | 69.5 | 71 | 2.3 | 2.6001 | 2.8367 | 2.3 | 2.3717 | 2.36 | < 0.5 | 0.23873 | 0.215 | < 0.7 | 0.30402 | 0.36 | 0.21 | 0.27654
14ZE-803 | 15-105 | 83.9 | 64.4 | 61 | 4 | 4.283 | 4.6916 | 2.2 | 2.2602 | 2.26 | < 0.7 | 0.35898 | 0.334 | < 0.8 | 0.49254 | 0.56 | 0.3 | 0.38299
14ZE-804 | 15-106 | 128 | 100 | 98 | 4.6 | 4.7969 | 5.1029 | 3.3 | 3.3629 | 3.3 | < 0.5 | 0.41048 | 0.386 | < 0.6 | 0.5381 | 0.6 | 0.52 | 0.57429
14ZE-805 | 15-107 | 112 | 89.1 | 80 | 1.3 | 1.4452 | 1.5893 | 3 | 3.1016 | 2.99 | < 0.6 | 0.15921 | 0.119 | < 0.8 | < 0.3 | 0.29 | 0.135 | 0.18946
14ZE-806A | 15-108 | 117 | 97 | 93 | 2.3 | 2.4242 | 2.673 | 3.1 | 3.2137 | 3.23 | < 0.5 | 0.2287 | 0.205 | < 0.6 | 0.264 | 0.34 | 0.072 | 0.13889
14ZE-806B | 15-109 | 18.4 | 1.29 | < 2.2 | < 0.8 | 0.068038 | 0.058 | < 0.27 | 0.1974 | 0.022 | < 0.4 | 0.025514 | 0.011 | < 0.5 | < 0.3 | 0.008 | < 0.009 | < 0.008
14ZE-808A | 15-110 | 4 | <1.39 | < 3 | < 1 | 0.057211 | 0.079 | < 0.4 | 0.06492 | 0.027 | < 0.6 | 0.034327 | 0.019 | < 0.7 | < 0.3 | 0.012 | < 0.012 | < 0.011
14ZE-808B | 15-111 | 88.6 | 89.7 | 84 | 2.3 | 2.3981 | 2.71 | 3 | 3.0695 | 3.39 | < 0.5 | 0.2142 | 0.19 | 1.3 | 1.4462 | 1.51 | 0.67 | 0.71234
14BEB004D | 15-113 | 31.7 | 6.9 | 6 | < 1.1 | 0.4626 | 0.41 | 0.5 | 0.62163 | 0.34 | < 0.6 | 0.079129 | 0.04 | < 0.8 | < 0.3 | 0.03 | < 0.013 | < 0.012
14BEB003B1 | 15-114 | 12.4 | 2.8 | < 3 | < 1 | 0.0864 | 0.089 | < 0.4 | 0.26738 | 0.13 | < 0.6 | 0.0288 | 0.012 | < 0.7 | < 0.3 | 0.032 | < 0.012 | < 0.011
14ZE-a001 | 15-115 | 6.2 | <1.4 | < 3 | < 1 | 0.040178 | 0.079 | < 0.4 | 0.088815 | 0.017 | < 0.6 | 0.034439 | 0.013 | < 0.7 | < 0.3 | 0.01 | < 0.012 | < 0.011
14ZE-a002a | 15-116 | 4.8 | <1.5 | < 3 | < 1.2 | 0.057839 | 0.033 | < 0.4 | 0.053036 | 0.032 | < 0.7 | 0.032133 | 0.005 | < 0.8 | < 0.3 | 0.018 | < 0.014 | 0.017674
14ZE-a002b | 15-117 | 3.4 | <1.4 | < 3 | < 1.1 | 0.02361 | 0.041 | < 0.4 | 0.036534 | 0.02 | < 0.6 | 0.029513 | 0.01 | < 0.7 | < 0.3 | 0.012 | < 0.012 | < 0.011
14ZE-a003 | 15-118 | 2.5 | <1.3 | < 3 | < 1 | 0.021945 | 0.047 | < 0.3 | 0.033957 | 0.01 | < 0.6 | 0.032918 | 0.007 | < 0.7 | < 0.3 | 0.013 | < 0.012 | < 0.01
14ZE-a004 | 15-119 | 2.3 | <1.4 | < 3 | < 1.1 | 0.029398 | 0.04 | < 0.4 | 0.030327 | 0.02 | < 0.6 | 0.035278 | 0.011 | < 0.7 | < 0.3 | 0.006 | < 0.012 | 0.021223
14ZE-a006 | 15-120 | 25 | 18.9 | 26 | < 1.2 | 1.2206 | 1.37 | 0.8 | 0.84619 | 0.74 | < 0.7 | 0.13125 | 0.114 | < 0.8 | < 0.3 | 0.106 | < 0.014 | 0.033838