## Standards
Analyte Symbol |  | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3(T) | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | TiO2 | P2O5 | LOI | Total | Sc | Be | V | Cr | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Ag | In | Sn | Sb | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Tl | Pb | Bi | Th | U
Unit Symbol |  | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm
Detection Limit |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 |  | 0.01 | 1 | 1 | 5 | 20 | 1 | 20 | 10 | 30 | 1 | 0.5 | 5 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.2 | 2 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.1 | 0.01 | 0.5 | 0.05 | 5 | 0.1 | 0.05 | 0.01 | SiO2
Analysis Method | Source | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-ICP | FUS-MS | FUS-ICP | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-ICP | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | Average | stdv | 2 stdv | 3 stdv | average+std2 | average+std3 | average-std2 | average-std3 | USGS recommended value
GSP-2 | A18-14175 | 67.3 | 14.95 | 4.93 | 0.046 | 0.93 | 2.14 | 2.78 | 5.41 | 0.667 | 0.29 | 0.84 | 100.3 | 6 | 1 | 51 | 20 | 7 | 20 | 50 | 110 | 26 | 2 | < 5 | 239 | 242 | 26.4 | 516 | 18.4 | 2 | 2.5 | < 0.1 | 7 | 0.3 | 1.1 | 1385 | 186 | 443 | 54 | 202 | 26.2 | 2.33 | 9.4 | 1.1 | 5.38 | 0.99 | 2.3 | 0.262 | 1.61 | 0.225 | 12.5 | 0.83 | < 0.5 | 1.2 | 32 | < 0.1 | 106 | 2.5
SY4 | A17-10644 | 50.57 | 20.68 | 6.35 | 0.111 | 0.51 | 8.36 | 6.88 | 1.63 | 0.293 | 0.14 | 4.29 | 99.81 | 2 | 3 | 7 | < 20 | 1 | < 20 | < 10 | 110 | 28 | 1 | < 5 | 52 | 1209 | 120 | 552 | 13.5 | < 2 | 1.3 | < 0.1 | 8 | < 0.2 | 1.4 | 352 | 60.1 | 128 | 15.3 | 58.1 | 12.7 | 2.09 | 14.4 | 2.71 | 19 | 4.36 | 14.4 | 2.19 | 15.5 | 2.23 | 9.6 | 0.67 | < 0.5 | 0.16 | 9 | < 0.1 | 1.28 | 0.82
BCR-2 | A15-09329 | 54.94 | 12.75 | 13.54 | 0.195 | 3.27 | 7.11 | 3.02 | 1.67 | 2.132 | 0.35 | -0.01 | 98.95 | 32 | 2 | 428 | < 20 | 37 | < 20 | 20 | 130 | 22 | 1.5 | < 5 | 46 | 334 | 36.1 | 169 | 9.1 | > 100 | 0.5 | < 0.1 | 1 | < 0.2 | 1.1 | 649 | 26.3 | 54.5 | 7.01 | 29.9 | 6.94 | 2.1 | 6.86 | 1.11 | 6.8 | 1.33 | 3.72 | 0.539 | 3.56 | 0.54 | 4.6 | 0.72 | < 0.5 | 0.12 | 11 | < 0.1 | 5.63 | 1.6 | 54.5417 | 0.37159 | 0.74318 | 1.1148 | 55.2849 | 55.6564 | 53.7985 | 53.4269 | 54.1
BCR-2 | A15-09329 | 54.62 | 12.87 | 13.51 | 0.196 | 3.45 | 7.05 | 3.04 | 1.65 | 2.206 | 0.35 | 0.04 | 98.98 | 32 | 2 | 423 | < 20 | 37 | < 20 | 20 | 130 | 22 | 1.5 | < 5 | 46 | 326 | 35.7 | 174 | 9.3 | > 100 | < 0.5 | 0.1 | 2 | < 0.2 | 1.1 | 642 | 25.2 | 52.9 | 6.68 | 28.7 | 6.67 | 2.04 | 6.83 | 1.08 | 6.48 | 1.29 | 3.6 | 0.512 | 3.28 | 0.523 | 4.5 | 0.74 | < 0.5 | 0.15 | 12 | < 0.1 | 5.63 | 1.63 | 54.5417 | 0.37159 | 0.74318 | 1.1148 | 55.2849 | 55.6564 | 53.7985 | 53.4269 | 54.1
BCR-2 | A18-14175 | 54.82 | 13.49 | 13.92 | 0.193 | 3.49 | 7.13 | 3.14 | 1.76 | 2.205 | 0.35 | -0.07 | 100.4 | 32 | 2 | 409 | < 20 | 37 | 30 | 20 | 140 | 22 | 1.6 | < 5 | 46 | 331 | 35.3 | 159 | 9.5 | > 100 | 0.8 | 0.1 | 2 | 0.2 | 1.1 | 679 | 25.1 | 53 | 6.57 | 27.9 | 6.39 | 1.99 | 6.29 | 1.05 | 6.06 | 1.21 | 3.45 | 0.516 | 3.42 | 0.515 | 4.1 | 0.7 | 0.5 | 0.23 | 9 | < 0.1 | 5.75 | 1.72 | 54.5417 | 0.37159 | 0.74318 | 1.1148 | 55.2849 | 55.6564 | 53.7985 | 53.4269 | 54.1
BCR-2 | A16-10166 | 54.28 | 13.27 | 13.68 | 0.195 | 3.43 | 7.05 | 3.09 | 1.74 | 2.203 | 0.35 | 0.02 | 99.32 | 32 | 2 | 415 | < 20 | 38 | 30 | 20 | 120 | 22 | 1.5 | < 5 | 49 | 327 | 35 | 175 | 11.3 | > 100 | < 0.5 | < 0.1 | 2 | < 0.2 | 1.1 | 671 | 26.6 | 56.1 | 6.9 | 29.2 | 6.74 | 2.08 | 6.69 | 1.08 | 6.51 | 1.31 | 3.61 | 0.51 | 3.28 | 0.524 | 4.4 | 0.78 | < 0.5 | 0.18 | 10 | < 0.1 | 5.89 | 1.77 | 54.5417 | 0.37159 | 0.74318 | 1.1148 | 55.2849 | 55.6564 | 53.7985 | 53.4269 | 54.1
BCR-2 | A16-10166 | 54.74 | 13.26 | 13.48 | 0.193 | 3.47 | 7.09 | 3.12 | 1.76 | 2.221 | 0.36 | 0.05 | 99.76 | 32 | 2 | 422 | < 20 | 36 | 20 | 20 | 120 | 22 | 1.5 | < 5 | 49 | 324 | 35 | 190 | 11.6 | > 100 | < 0.5 | < 0.1 | 2 | 0.2 | 1.1 | 684 | 26.6 | 55.8 | 6.83 | 29.3 | 6.86 | 2.07 | 6.69 | 1.11 | 6.54 | 1.3 | 3.6 | 0.504 | 3.44 | 0.518 | 5.1 | 0.78 | 0.6 | 0.19 | 11 | < 0.1 | 6.11 | 1.76 | 54.5417 | 0.37159 | 0.74318 | 1.1148 | 55.2849 | 55.6564 | 53.7985 | 53.4269 | 54.1
BCR-2 | A17-10644 | 53.85 | 13.39 | 13.3 | 0.193 | 3.46 | 6.85 | 3.13 | 1.8 | 2.182 | 0.36 | 0.09 | 98.6 | 33 | 2 | 418 | < 20 | 35 | < 20 | 20 | 120 | 21 | 1.3 | < 5 | 44 | 318 | 33.1 | 184 | 10.4 | > 100 | < 0.5 | < 0.1 | 2 | < 0.2 | 1 | 710 | 24.7 | 51.6 | 6.45 | 26.9 | 6.29 | 1.97 | 6.57 | 1.04 | 6.24 | 1.24 | 3.51 | 0.486 | 3.17 | 0.499 | 4.4 | 0.73 | 3.7 | 0.33 | 11 | < 0.1 | 5.56 | 1.57 | 54.5417 | 0.37159 | 0.74318 | 1.1148 | 55.2849 | 55.6564 | 53.7985 | 53.4269 | 54.1
BCR-2 | USGS | 54.1 | [6 empty] | 1.79 |  |  |  |  | Sr: 346
GSP-2 | USGS | 66.6 | [6 empty] | 5.38 |  |  |  |  | Sr: 240
SY4 | NRCAN | 49.9 | [6 empty] | 1.66 |  |  |  |  | Sr: 1191
BCR-2 (SiO2) | [58 empty] | K2O
Standard deviation |  | 0.37159 | [56 empty] | Average | stdv | 2 stdv | 3 stdv | average+std2 | average+std3 | average-std2 | average-std3 | USGS recommended value
average |  | 54.5417
Standard deviation 2 |  | 0.74318
Standard deviation 3 |  | 1.1148 | [56 empty] | 1.73 | 0.052915 | 0.10583 | 0.15875 | 1.8358 | 1.8887 | 1.6242 | 1.5713 | 1.79
USGS recommended value |  | 54.1 | [56 empty] | 1.73 | 0.052915 | 0.10583 | 0.15875 | 1.8358 | 1.8887 | 1.6242 | 1.5713 | 1.79
[59 empty] | 1.73 | 0.052915 | 0.10583 | 0.15875 | 1.8358 | 1.8887 | 1.6242 | 1.5713 | 1.79
BCR-2 (K2O) | [58 empty] | 1.73 | 0.052915 | 0.10583 | 0.15875 | 1.8358 | 1.8887 | 1.6242 | 1.5713 | 1.79
Standard deviation |  | 0.052915 | [56 empty] | 1.73 | 0.052915 | 0.10583 | 0.15875 | 1.8358 | 1.8887 | 1.6242 | 1.5713 | 1.79
average |  | 1.73 | [56 empty] | 1.73 | 0.052915 | 0.10583 | 0.15875 | 1.8358 | 1.8887 | 1.6242 | 1.5713 | 1.79
Standard deviation 2 |  | 0.10583
Standard deviation 3 |  | 0.15875
USGS recommended value |  | 1.79
BCR-2 (Sr) | [58 empty] | Sr
Standard deviation |  | 5.0881 | [56 empty] | Average | stdv | 2 stdv | 3 stdv | average+std2 | average+std3 | average-std2 | average-std3 | USGS recommended value
average |  | 326.6667
Standard deviation 2 |  | 10.1762
Standard deviation 3 |  | 15.2643 | [56 empty] | 326.6667 | 5.0881 | 10.1762 | 15.2643 | 336.8429 | 341.931 | 316.4904 | 311.4023 | 346
USGS recommended value |  | 346 | [56 empty] | 326.6667 | 5.0881 | 10.1762 | 15.2643 | 336.8429 | 341.931 | 316.4904 | 311.4023 | 346
[59 empty] | 326.6667 | 5.0881 | 10.1762 | 15.2643 | 336.8429 | 341.931 | 316.4904 | 311.4023 | 346
[59 empty] | 326.6667 | 5.0881 | 10.1762 | 15.2643 | 336.8429 | 341.931 | 316.4904 | 311.4023 | 346
[59 empty] | 326.6667 | 5.0881 | 10.1762 | 15.2643 | 336.8429 | 341.931 | 316.4904 | 311.4023 | 346
[59 empty] | 326.6667 | 5.0881 | 10.1762 | 15.2643 | 336.8429 | 341.931 | 316.4904 | 311.4023 | 346

## Duplicates
Duplicate Samples major elements (Rock duplicates) | [17 empty] | Duplicate Samples minor elements (Rock duplicates)
Primary Samples (X) | SampleType | Wgt | SiO2_pct | Al2O3_pct | Fe2O3_pct | MgO_pct | CaO_pct | Na2O_pct | K2O_pct | TiO2_pct | P2O5_pct | MnO_pct | Cr2O3_pct | Ni_ppm | Sc_ppm | LOI | Sum | SAMPLES (X) | SampleType | Wgt | Ba_ppm | Be_ppm | Co_ppm | Cs_ppm | Ga_ppm | Hf_ppm | Lu_ppm | Rb_ppm | Sn_ppm | Sr_ppm | Ta_ppm | Th_ppm | U_ppm | V_ppm | W_ppm | Zr_ppm | Y_ppm | La_ppm | Ce_ppm | Pr_ppm | Nd_ppm | Sm_ppm | Eu_ppm | Gd_ppm | Tb_ppm | Dy_ppm | Ho_ppm | Er_ppm | Tm_ppm | Yb_ppm | Lu_ppm | TOT/C | TOT/S | Mo_ppm | Cu_ppm | Pb_ppm | Zn_ppm | Ni_ppm | As_ppm | Cd_ppm | Sb_ppm | Bi_ppm | Ag_ppm | Au_ppm | Hg_ppm | Tl_ppm | Se_ppm
15-EB-178-1 | Rock | 0.12 | 54.06 | [5 empty] | 0.24 | [17 empty] | 0.383 | 12.3 | 1 | 424.4 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 183 | <0.5 | 104.4 | 16.8 | 9.5 | 22.2 | 3.04 | 13.5 | 3.53 | 1.36 | 3.88 | 0.63 | 3.37 | 0.65 | 1.53 | 0.22 | 1.33 | 0.19 | 0.04 | <0.02 | 0.3 | 28.6 | 0.4 | 95 | 158.6 | <0.5 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.5 | <0.01 | <0.1 | <0.5
15-EB-564-1 | Rock | 0.12 | 60.21 | [5 empty] | 0.19 | [17 empty] | 0.305 | 123.5 | 1 | 465.4 | 0.7 | 8.8 | 4.2 | 12 | 0.6 | 369.7 | 17.5 | 34.9 | 70.4 | 8.35 | 31.1 | 4.85 | 1.31 | 3.75 | 0.57 | 2.94 | 0.58 | 1.6 | 0.25 | 1.51 | 0.25 | <0.02 | <0.02 | 2 | 1 | 1.3 | 84 | 0.3 | <0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.5 | <0.01 | 0.1 | <0.5
15-EB-178-1 Orig | Rock | 0.17 | 54.22 | [5 empty] | 0.24 | [17 empty] | 0.391 | 137.5 | 1 | 420 | 0.8 | 7.6 | 3.7 | 38 | 0.8 | 223.3 | 23.2 | 27.6 | 59.6 | 7.48 | 30.2 | 5.74 | 1.49 | 4.92 | 0.76 | 3.93 | 0.81 | 2.18 | 0.34 | 2.11 | 0.34 | <0.02 | <0.02 | 1 | 2.1 | 2.4 | 72 | 0.5 | 0.6 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.5 | <0.01 | <0.1 | <0.5
16EB-006-1 | Rock | 0.07 | 54.15 | [5 empty] | 0.51 | [17 empty] | 0.486 | 55.6 | 1 | 323.9 | 0.7 | 12.1 | 3.5 | 67 | 1.8 | 175.6 | 11 | 25.6 | 44.2 | 5.17 | 18.4 | 3.13 | 0.72 | 2.57 | 0.43 | 2.39 | 0.42 | 1.2 | 0.18 | 1.41 | 0.19 | <0.02 | 0.02 | <0.1 | 34 | 14 | 61 | 23.3 | 1.1 | 0.1 | <0.1 | 0.4 | <0.1 | <0.5 | <0.01 | 0.3 | <0.5
16EB-345 | Rock | 0.12 | 52.21 | [5 empty] | 0.74 | [17 empty] | 0.465 | 76.4 | 1 | 987.3 | 0.5 | 7 | 3.4 | 55 | <0.5 | 186.1 | 14.1 | 36.3 | 69.1 | 8.71 | 32.6 | 5.11 | 1.41 | 3.84 | 0.51 | 2.58 | 0.46 | 1.36 | 0.21 | 1.43 | 0.2 | <0.02 | <0.02 | 1.6 | 9.6 | 4.9 | 71 | 2.7 | 1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.5 | <0.01 | <0.1 | <0.5
16EB-076-2 Orig | Rock |  | 76.81 | [5 empty] | 0.14 | [17 empty] | 0.629
18EB-040-1 | Rock |  | 74.35 | [5 empty] | 0.64 | [17 empty] | 0.513
17EB-032-1 | Rock |  | 51.94 | [5 empty] | 1.33 | [17 empty] | 0.277
17EB-070-1 | Rock |  | 53.75 | [5 empty] | 0.07 | [17 empty] | 0.353
|  | 0.12 | [25 empty] | 105 | 2 | 527.5 | 0.7 | 9.6 | 4.8 | 99 | 1.9 | 182.3 | 15.1 | 25.9 | 51.3 | 6.4 | 23 | 4.62 | 1.14 | 3.78 | 0.56 | 2.99 | 0.52 | 1.35 | 0.22 | 1.35 | 0.22 | <0.02 | <0.02 | 0.7 | 56.9 | 3.5 | 77 | 18.6 | 3 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | <0.01 | 0.8 | <0.5
Field duplicates (Y) | SampleType | Wgt | SiO2_pct | Al2O3_pct | Fe2O3_pct | MgO_pct | CaO_pct | Na2O_pct | K2O_pct | TiO2_pct | P2O5_pct | MnO_pct | Cr2O3_pct | Ni_ppm | Sc_ppm | LOI | Sum | DUPLICATES (Y) | SampleType | Wgt | Ba_ppm | Be_ppm | Co_ppm | Cs_ppm | Ga_ppm | Hf_ppm | Lu_ppm | Rb_ppm | Sn_ppm | Sr_ppm | Ta_ppm | Th_ppm | U_ppm | V_ppm | W_ppm | Zr_ppm | Y_ppm | La_ppm | Ce_ppm | Pr_ppm | Nd_ppm | Sm_ppm | Eu_ppm | Gd_ppm | Tb_ppm | Dy_ppm | Ho_ppm | Er_ppm | Tm_ppm | Yb_ppm | Lu_ppm | TOT/C | TOT/S | Mo_ppm | Cu_ppm | Pb_ppm | Zn_ppm | Ni_ppm | As_ppm | Cd_ppm | Sb_ppm | Bi_ppm | Ag_ppm | Au_ppm | Hg_ppm | Tl_ppm | Se_ppm
15-EB-178-1-B | Rock | 0.15 | 54.94 | [5 empty] | 0.27 | [17 empty] | 0.452 | 11.5 | 1 | 441.2 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | 184 | <0.5 | 107.8 | 17.9 | 9.9 | 23.3 | 3.21 | 15.6 | 3.73 | 1.45 | 4.02 | 0.67 | 3.35 | 0.67 | 1.66 | 0.24 | 1.36 | 0.2 | 0.03 | <0.02 | 0.2 | 29.1 | 0.3 | 84 | 159.8 | <0.5 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.5 | <0.01 | <0.1 | <0.5
15-EB-564-1-B | Rock | 0.13 | 58.86 | [5 empty] | 0.24 | [17 empty] | 0.348 | 115.6 | 1 | 474.1 | 0.7 | 9.2 | 3.9 | 9 | 0.7 | 365.1 | 16.8 | 35 | 70 | 8.41 | 31.3 | 5.05 | 1.3 | 3.78 | 0.57 | 2.94 | 0.56 | 1.52 | 0.24 | 1.66 | 0.26 | <0.02 | <0.02 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 72 | 0.4 | <0.5 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.5 | <0.01 | <0.1 | <0.5
15-EB-178-1 Dup | Rock | 0.17 | 53.9 | [5 empty] | 0.24 | [17 empty] | 0.376 | 138.4 | 1 | 419.2 | 0.8 | 7.7 | 3.6 | 40 | 0.7 | 228.6 | 22.6 | 26.4 | 58.1 | 7.32 | 29.9 | 5.53 | 1.5 | 4.83 | 0.74 | 3.87 | 0.8 | 2.19 | 0.34 | 2.05 | 0.33 | 0.03 | <0.02 | 1 | 1.8 | 2.4 | 77 | 0.4 | 0.9 | <0.1 | 0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.5 | <0.01 | <0.1 | <0.5
16EB-006-1-B | Rock | 0.08 | 54.51 | [5 empty] | 0.48 | [17 empty] | 0.467 | 58.7 | 1 | 327.2 | 0.7 | 12.8 | 3.4 | 67 | 1.7 | 182 | 11.8 | 29.7 | 52.9 | 5.87 | 19.4 | 3.73 | 0.78 | 3.08 | 0.48 | 2.49 | 0.46 | 1.27 | 0.2 | 1.15 | 0.18 | 0.02 | <0.02 | <0.1 | 29.8 | 14.2 | 54 | 21.1 | 1.3 | 0.1 | <0.1 | 0.4 | <0.1 | <0.5 | <0.01 | 0.3 | <0.5
16EB-345-1-B | Rock | 0.15 | 51.97 | [5 empty] | 1.21 | [17 empty] | 0.473 | 77.6 | 1 | 1004.5 | 0.6 | 7.3 | 3.3 | 53 | <0.5 | 189.4 | 14.4 | 36.8 | 73.1 | 8.91 | 33.2 | 5.3 | 1.44 | 4.01 | 0.52 | 2.8 | 0.5 | 1.43 | 0.21 | 1.5 | 0.21 | <0.02 | <0.02 | 1.5 | 9.5 | 5 | 74 | 2.3 | 0.8 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.5 | <0.01 | <0.1 | <0.5
16EB-076-2 Dup | Rock |  | 77.4 | [5 empty] | 0.15 | [17 empty] | 0.637
18EB-040-X | Rock |  | 72.58 | [5 empty] | 0.8 | [17 empty] | 0.563
17EB-032-1X | Rock |  | 50.43 | [5 empty] | 1.28 | [17 empty] | 0.271
17EB-070-1X | Rock |  | 50.14 | [5 empty] | 0.07 | [17 empty] | 0.36
Correlation coefficients
SiO2 | 0.98961
K2O | 0.93875
Nb | 0.96282

## Duplicates data
Analyte Symbol |  | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3(T) | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | TiO2 | P2O5 | LOI | Total | Sc | Be | V | Cr | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Ag | In | Sn | Sb | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Tl | Pb | Bi | Th | U
Unit Symbol |  | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm
Detection Limit |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 |  | 0.01 | 1 | 1 | 5 | 20 | 1 | 20 | 10 | 30 | 1 | 0.5 | 5 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.2 | 2 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.1 | 0.01 | 0.5 | 0.05 | 5 | 0.1 | 0.05 | 0.01
Analysis Method |  | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-ICP | FUS-MS | FUS-ICP | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-ICP | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS
18EB-040-1 | Report Number: A18-14175 | 74.35 | 12.35 | 2.9 | 0.04 | 0.48 | 2.31 | 5.01 | 0.64 | 0.246 | 0.04 | 1.65 | 100 | 9 | < 1 | 13 | 80 | 3 | < 20 | < 10 | 60 | 11 | 1.4 | 5 | 10 | 82 | 26 | 83 | 0.8 | < 2 | 0.5 | < 0.1 | < 1 | < 0.2 | 1 | 140 | 4.3 | 10.2 | 1.47 | 7.36 | 2.32 | 0.533 | 3.12 | 0.61 | 3.97 | 0.85 | 2.67 | 0.433 | 3.09 | 0.513 | 2.6 | 0.06 | < 0.5 | 0.1 | < 5 | < 0.1 | 1 | 0.47
18EB-040-X | Report Number: A18-14175 | 72.58 | 12.35 | 3.43 | 0.049 | 0.46 | 2.42 | 4.69 | 0.8 | 0.242 | 0.05 | 1.66 | 98.72 | 9 | < 1 | 14 | < 20 | 3 | < 20 | < 10 | 40 | 12 | 1.3 | < 5 | 14 | 82 | 31.9 | 74 | 0.6 | < 2 | < 0.5 | < 0.1 | < 1 | < 0.2 | 1.5 | 143 | 4.65 | 10.9 | 1.61 | 8.15 | 2.9 | 0.63 | 3.69 | 0.73 | 4.68 | 1.04 | 3.13 | 0.496 | 3.38 | 0.563 | 2.4 | 0.05 | < 0.5 | 0.13 | < 5 | < 0.1 | 1 | 0.48
15-EB-178-1 | Report Number: A15-09329 | 54.06 | 16.03 | 12.59 | 0.09 | 3.72 | 2.33 | 6.93 | 0.24 | 0.875 | 0.09 | 3.31 | 100.3 | 39 | < 1 | 389 | 40 | 25 | < 20 | 50 | 100 | 15 | 2.2 | < 5 | 4 | 249 | 24.5 | 45 | < 0.2 | < 2 | < 0.5 | < 0.1 | < 1 | 12.8 | 1.1 | 88 | 3.73 | 9.47 | 1.52 | 8.31 | 2.72 | 0.924 | 3.74 | 0.68 | 4.43 | 0.92 | 2.61 | 0.38 | 2.47 | 0.383 | 1.5 | < 0.01 | 4.4 | < 0.05 | < 5 | < 0.1 | 0.34 | 0.11
15-EB-178-1-B | Report Number: A15-09329 | 54.94 | 15.55 | 11.54 | 0.099 | 3.53 | 3.05 | 6.97 | 0.27 | 0.914 | 0.1 | 3.75 | 100.7 | 40 | < 1 | 381 | 40 | 26 | < 20 | 40 | 120 | 14 | 2.2 | < 5 | 4 | 276 | 25.2 | 48 | < 0.2 | < 2 | < 0.5 | < 0.1 | < 1 | 12.3 | 1 | 107 | 3.86 | 9.49 | 1.5 | 7.82 | 2.68 | 0.928 | 3.53 | 0.7 | 4.54 | 0.97 | 2.94 | 0.435 | 2.84 | 0.452 | 1.6 | < 0.01 | 3.7 | < 0.05 | < 5 | < 0.1 | 0.35 | 0.19
15-EB-564-1 | Report Number: A15-09329 | 60.21 | 14.73 | 7.2 | 0.109 | 3.26 | 3.82 | 6.57 | 0.19 | 0.52 | 0.03 | 3.51 | 100.2 | 30 | < 1 | 188 | 90 | 22 | 30 | 50 | 70 | 15 | 1.4 | < 5 | 4 | 175 | 18.6 | 41 | < 0.2 | < 2 | < 0.5 | < 0.1 | < 1 | 1.4 | 1.6 | 77 | 3.11 | 7.04 | 1 | 4.63 | 1.62 | 0.58 | 2.36 | 0.46 | 3.1 | 0.66 | 1.96 | 0.295 | 1.98 | 0.305 | 1.3 | < 0.01 | < 0.5 | < 0.05 | < 5 | < 0.1 | 0.54 | 0.52
15-EB-564-1-B | Report Number: A15-09329 | 58.86 | 14.31 | 7.37 | 0.119 | 3.38 | 3.94 | 6.5 | 0.24 | 0.496 | 0.05 | 3.93 | 99.19 | 30 | < 1 | 191 | 90 | 24 | 30 | 80 | 70 | 16 | 1.7 | < 5 | 6 | 184 | 19.4 | 42 | < 0.2 | < 2 | < 0.5 | < 0.1 | < 1 | 1.6 | 1.9 | 169 | 3.35 | 7.17 | 0.99 | 5.01 | 1.76 | 0.579 | 2.52 | 0.47 | 3.16 | 0.68 | 2.02 | 0.316 | 2.12 | 0.348 | 1.3 | < 0.01 | < 0.5 | < 0.05 | < 5 | < 0.1 | 0.59 | 0.57
16EB-345 | Report Number: A16-10166 | 52.21 | 14.58 | 12.86 | 0.209 | 3.6 | 6.24 | 4.75 | 0.74 | 1.128 | 0.25 | 3.76 | 100.3 | 33 | < 1 | 371 | 30 | 29 | 30 | 310 | 130 | 17 | 1.4 | < 5 | 14 | 318 | 26.6 | 69 | 1.5 | < 2 | < 0.5 | < 0.1 | < 1 | < 0.2 | 0.3 | 172 | 6.27 | 15.1 | 2.23 | 11.3 | 3.42 | 1.1 | 4.18 | 0.7 | 4.79 | 0.99 | 2.82 | 0.403 | 2.85 | 0.465 | 1.9 | 0.07 | < 0.5 | < 0.05 | 12 | 1.9 | 0.81 | 0.34
16EB-345-1-B | Report Number: A16-10166 | 51.97 | 15.08 | 12.74 | 0.205 | 3.4 | 5.85 | 4.22 | 1.21 | 1.096 | 0.26 | 3.6 | 99.62 | 33 | < 1 | 375 | 20 | 25 | 20 | 410 | 120 | 18 | 1.4 | < 5 | 21 | 260 | 26.5 | 68 | 1.2 | < 2 | < 0.5 | < 0.1 | < 1 | < 0.2 | 0.3 | 247 | 6 | 14.6 | 2.19 | 11.3 | 3.43 | 1.18 | 4.17 | 0.74 | 4.66 | 0.98 | 2.85 | 0.408 | 2.84 | 0.473 | 2 | 0.06 | < 0.5 | < 0.05 | < 5 | 4 | 0.74 | 0.33
16EB-006-1 | Report Number: A16-10166 | 54.15 | 14.61 | 13.53 | 0.193 | 4.01 | 7.43 | 3 | 0.51 | 1.479 | 0.21 | 0.34 | 99.46 | 43 | < 1 | 428 | < 20 | 37 | < 20 | 520 | 100 | 19 | 1.6 | < 5 | 15 | 300 | 30 | 92 | 2.6 | < 2 | < 0.5 | < 0.1 | < 1 | < 0.2 | 0.9 | 207 | 6.9 | 17.2 | 2.56 | 12.8 | 3.99 | 1.36 | 4.84 | 0.86 | 5.59 | 1.14 | 3.25 | 0.493 | 3.12 | 0.486 | 2.5 | 0.15 | < 0.5 | 0.08 | < 5 | 3 | 0.75 | 0.83
16EB-006-1-B | Report Number: A16-10166 | 54.51 | 14.64 | 13.63 | 0.194 | 4.04 | 7.57 | 2.92 | 0.48 | 1.497 | 0.19 | 0.32 | 100 | 44 | < 1 | 441 | < 20 | 31 | 50 | 370 | 90 | 18 | 1.8 | < 5 | 13 | 305 | 29.4 | 90 | 2.3 | < 2 | < 0.5 | < 0.1 | < 1 | < 0.2 | 0.8 | 194 | 6.45 | 16.2 | 2.45 | 12.4 | 3.95 | 1.41 | 4.79 | 0.84 | 5.52 | 1.14 | 3.18 | 0.473 | 3.21 | 0.467 | 2.5 | 0.15 | < 0.5 | < 0.05 | < 5 | 3.3 | 0.65 | 0.81
17EB-032-1X | Report Number: A17-10644 | 50.43 | 15.34 | 7.73 | 0.18 | 6.47 | 9.39 | 2.79 | 1.28 | 0.74 | 0.32 | 3.85 | 98.53 | 30 | 1 | 184 | 370 | 30 | 70 | 40 | 60 | 13 | 1.3 | < 5 | 29 | 672 | 16 | 105 | 5.2 | < 2 | 0.6 | < 0.1 | < 1 | < 0.2 | 0.3 | 986 | 16.5 | 30.8 | 3.56 | 14.2 | 3.05 | 1.03 | 3.19 | 0.5 | 3.07 | 0.63 | 1.82 | 0.268 | 1.72 | 0.271 | 2 | 0.28 | 1.3 | < 0.05 | 7 | < 0.1 | 3.39 | 1.44
17EB-070-1X | Report Number: A17-10644 | 50.14 | 17.46 | 11.19 | 0.179 | 3.85 | 7.43 | 4.51 | 0.07 | 0.819 | 0.11 | 4.63 | 100.4 | 29 | < 1 | 281 | < 20 | 27 | 20 | 40 | 90 | 19 | 1.9 | < 5 | 1 | 298 | 20.1 | 64 | 1.2 | < 2 | < 0.5 | < 0.1 | < 1 | 0.6 | 0.2 | 186 | 6.04 | 13.7 | 1.83 | 8.68 | 2.47 | 0.977 | 3.11 | 0.54 | 3.55 | 0.74 | 2.21 | 0.324 | 2.25 | 0.36 | 1.4 | 0.05 | 1.1 | < 0.05 | < 5 | < 0.1 | 0.8 | 0.35
17EB-032-1 | Report Number: A17-10644 | 51.94 | 14.93 | 8.01 | 0.165 | 6.59 | 9.25 | 2.76 | 1.33 | 0.733 | 0.33 | 3.61 | 99.65 | 31 | 1 | 184 | 380 | 31 | 70 | 50 | 320 | 15 | 1.2 | < 5 | 32 | 622 | 17.9 | 109 | 4.9 | < 2 | < 0.5 | < 0.1 | < 1 | < 0.2 | 0.4 | 965 | 17.2 | 31.8 | 3.7 | 14.8 | 3.18 | 1.04 | 3.13 | 0.51 | 3.07 | 0.63 | 1.84 | 0.285 | 1.78 | 0.277 | 2.6 | 0.31 | < 0.5 | 0.11 | 14 | < 0.1 | 3.32 | 1.36
17EB-070-1 | Report Number: A17-10644 | 53.75 | 17.22 | 9.52 | 0.147 | 3.1 | 6.65 | 5.35 | 0.07 | 0.828 | 0.15 | 3.66 | 100.4 | 30 | < 1 | 275 | < 20 | 24 | < 20 | 40 | 70 | 18 | 1.7 | < 5 | 1 | 286 | 23 | 64 | 0.8 | < 2 | < 0.5 | < 0.1 | < 1 | 0.6 | 0.2 | 112 | 6.82 | 14.9 | 2.01 | 9.25 | 2.65 | 1.03 | 3.34 | 0.58 | 3.76 | 0.79 | 2.25 | 0.347 | 2.23 | 0.353 | 1.7 | 0.08 | < 0.5 | < 0.05 | < 5 | < 0.1 | 0.77 | 0.32

## Lab Standards
Reference Materials (lab standards)
| SampleType | Wgt | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3(T) | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | TiO2 | P2O5 | LOI | Total | Sc | Be | V | Cr | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Ag | In | Sn | Sb | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Tl | Pb | Bi | Th | U
NIST 694 Meas | STD | 2015 | 11.1 | 1.86 | 0.75 | 0.012 | 0.33 | 42.59 | 0.87 | 0.54 | 0.114 | 30.23 |  |  | V: 1603
NIST 694 Cert | STD | 2015 | 11.2 | 1.8 | 0.79 | 0.0116 | 0.33 | 43.6 | 0.86 | 0.51 | 0.11 | 30.2 |  |  | V: 1740
DNC-1 Meas | STD | 2015 | 47.66 | 18.61 | 10 | 0.148 | 10.09 | 11.49 | 1.93 | 0.22 | 0.485 | 0.07 |  |  | Sc: 31; V: 153; Cr: 280; Co: 57; Ni: 260; Cu: 110; Zn: 70; Ga: 14; Sr: 144; Zr: 36; Ba: 106; La: 3.9; Nd: 5; Eu: 0.59; Yb: 2; Pb: 7
DNC-1 Cert | STD | 2015 | 47.15 | 18.34 | 9.97 | 0.150 | 10.13 | 11.49 | 1.890 | 0.234 | 0.480 | 0.070 |  |  | Sc: 31; V: 148; Cr: 270; Co: 57; Ni: 247; Cu: 100; Zn: 70; Ga: 15; Sr: 144.0; Zr: 38; Ba: 118; La: 3.6; Nd: 5.20; Eu: 0.59; Yb: 2.0; Pb: 6.3
GBW 07113 Meas | STD | 2015 | 71.76 | 13.03 | 3.19 | 0.14 | 0.14 | 0.59 | 2.46 | 5.4 | 0.283 | 0.03 |  |  | Sc: 6; Be: 4; V: 6; Sr: 40; Zr: 404; Ba: 495
GBW 07113 Cert | STD | 2015 | 72.8 | 13 | 3.21 | 0.14 | 0.16 | 0.59 | 2.57 | 5.43 | 0.3 | 0.05 |  |  | Sc: 5; Be: 4; V: 5; Sr: 43; Zr: 403; Ba: 506
LKSD-3 Meas | STD | 2015 | [12 empty] | Cr: 100; Co: 31; Ni: 50; Cu: 40; Zn: 140; As: 27; Rb: 74; Mo: 2; Ag: 2.5; Sn: 2; Sb: 1; Cs: 2.3; La: 47.8; Ce: 89.3; Nd: 45.1; Sm: 7.6; Eu: 1.4; Dy: 5.2; Yb: 2.7; Lu: 0.4; Hf: 4.5; Ta: 0.67; W: 1.9; Th: 10.8
LKSD-3 Cert | STD | 2015 | [12 empty] | Cr: 87; Co: 30; Ni: 47; Cu: 35; Zn: 152; As: 27; Rb: 78; Mo: 2; Ag: 2.7; Sn: 3; Sb: 1.3; Cs: 2.3; La: 52; Ce: 90; Nd: 44; Sm: 8; Eu: 1.5; Dy: 4.9; Yb: 2.7; Lu: 0.4; Hf: 4.8; Ta: 0.7; W: 2; Th: 11.4
TDB-1 Meas | STD | 2015 | [12 empty] | Cr: 250; Ni: 100; Cu: 330; Zn: 160; Y: 33.3; La: 16.6; Ce: 38.9; Nd: 24.2; Eu: 2.1; Yb: 3.3; Th: 2.5
TDB-1 Cert | STD | 2015 | [12 empty] | Cr: 251; Ni: 92; Cu: 323; Zn: 155; Y: 36; La: 17; Ce: 41; Nd: 23; Eu: 2.1; Yb: 3.4; Th: 2.7
W-2a Meas | STD | 2015 | 52.89 | 15.28 | 10.77 | 0.166 | 6.31 | 11.12 | 2.21 | 0.62 | 1.079 | 0.13 |  |  | 35 | < 1 | 273 | 100 | 43 | 70 | 110 | 80 | 17 | 1.7 |  | 19 | 197 |  | 88 |  | < 2 | [5 empty] | 174 | 10.7 | 23.2 |  | 12.9 | 3.4 |  |  | 0.63 | 3.9 | 0.79 |  |  | 2.1 | 0.32 |  |  | 2.1 | 0.09 | 10 | < 0.1 | 2.2
W-2a Cert | STD | 2015 | 52.4 | 15.4 | 10.7 | 0.163 | 6.37 | 10.9 | 2.14 | 0.626 | 1.06 | 0.13 |  |  | 36 | 1.3 | 262 | 92 | 43 | 70 | 110 | 80 | 17 | 1 |  | 21 | 190 |  | 94 |  | 0.6 | [5 empty] | 182 | 10 | 23 |  | 13 | 3.3 |  |  | 0.63 | 3.6 | 0.76 |  |  | 2.1 | 0.33 |  |  | 0.3 | 0.2 | 9.3 | 0.03 | 2.4
NCS DC86312 Meas | STD | 2015 | [12 empty] | Y: 1010; La: > 2000; Ce: 177; Nd: 1640; Gd: 242; Tb: 32.2; Dy: 189; Ho: 34.3; Er: 100; Tm: 13.6; Yb: 86.4; Lu: 12.6
NCS DC86312 Cert | STD | 2015 | [12 empty] | Y: 976; La: 2360; Ce: 190; Nd: 1600; Gd: 225.0; Tb: 34.6; Dy: 183; Ho: 36; Er: 96.2; Tm: 15.1; Yb: 87.79; Lu: 11.96
NCS DC70009 (GBW07241) Meas | STD | 2015 | [16 empty] | 3 |  | 990 | 110 | 17 | 10.5 | 66 | 513 |  | 128 |  |  |  | 1.8 | 1.5 | > 1000 | 2.9 | 42.1 |  | 23.6 | 59.6 | 7.8 | 32.6 | 12.2 |  | 15.3 | 3.1 | 21.4 | 4.2 | 13.6 | 2.2 | 16.1 | 2.36 |  |  | 2120 |  |  |  | 30
NCS DC70009 (GBW07241) Cert | STD | 2015 | [16 empty] | 3.7 |  | 960 | 100 | 16.5 | 11.2 | 69.9 | 500 |  | 128 |  |  |  | 1.8 | 1.3 | 1701 | 3.1 | 41 |  | 23.7 | 60.3 | 7.9 | 32.9 | 12.5 |  | 14.8 | 3.3 | 20.7 | 4.5 | 13.4 | 2.2 | 14.9 | 2.4 |  |  | 2200 |  |  |  | 28.3
OREAS 100a (Fusion) Meas | STD | 2015 | [12 empty] | Co: 17; Cu: 180; Y: 129; Mo: 25; La: 269; Ce: 483; Pr: 47.2; Nd: 157; Sm: 24.8; Eu: 3.71; Gd: 21.9; Tb: 3.54; Dy: 23.6; Ho: 4.89; Er: 15.4; Tm: 2.23; Yb: 15.4; Lu: 2.19; Th: 53.4; U: 125
OREAS 100a (Fusion) Cert | STD | 2015 | [12 empty] | Co: 18.1; Cu: 169; Y: 142; Mo: 24.1; La: 260; Ce: 463; Pr: 47.1; Nd: 152; Sm: 23.6; Eu: 3.71; Gd: 23.6; Tb: 3.80; Dy: 23.2; Ho: 4.81; Er: 14.9; Tm: 2.31; Yb: 14.9; Lu: 2.26; Th: 51.6; U: 135
OREAS 101a (Fusion) Meas | STD | 2015 | [12 empty] | Co: 46; Cu: 430; Mo: 21; La: 884; Ce: 1390; Pr: 134; Nd: 419; Sm: 52; Eu: 8.29; Tb: 5.35; Dy: 33.4; Ho: 6.53; Er: 20.2; Tm: 2.9; Yb: 19.1; Lu: 2.67; Th: 38.6; U: 409
OREAS 101a (Fusion) Cert | STD | 2015 | [12 empty] | Co: 48.8; Cu: 434; Mo: 21.9; La: 816; Ce: 1396; Pr: 134; Nd: 403; Sm: 48.8; Eu: 8.06; Tb: 5.92; Dy: 33.3; Ho: 6.46; Er: 19.5; Tm: 2.90; Yb: 17.5; Lu: 2.66; Th: 36.6; U: 422
OREAS 101b (Fusion) Meas | STD | 2015 | [12 empty] | Co: 46; Cu: 420; Y: 175; Mo: 20; La: 812; Ce: 1450; Pr: 126; Nd: 380; Sm: 50; Eu: 8.17; Tb: 5.29; Dy: 31.8; Ho: 6.34; Er: 19; Tm: 2.76; Yb: 17.9; Lu: 2.59; Th: 35.9; U: 387
OREAS 101b (Fusion) Cert | STD | 2015 | [12 empty] | Co: 47; Cu: 416; Y: 178; Mo: 20.9; La: 789; Ce: 1331; Pr: 127; Nd: 378; Sm: 48; Eu: 7.77; Tb: 5.37; Dy: 32.1; Ho: 6.34; Er: 18.7; Tm: 2.66; Yb: 17.6; Lu: 2.58; Th: 37.1; U: 396
JR-1 Meas | STD | 2015 | [16 empty] | 1 | < 20 |  | 30 | 17 | 1.9 | 15 | 252 |  | 40.9 |  | 14.8 | 4 |  | < 0.1 | 3 | 1.3 | 21 |  | 20.4 | 47.2 | 5.9 | 24.8 | 5.84 | 0.29 |  | 0.98 |  |  |  | 0.68 | 4.82 | 0.74 | 4.4 | 1.69 |  | 1.46 | 20 |  | 28.1 | 8.2
JR-1 Cert | STD | 2015 | [16 empty] | 0.83 | 1.67 |  | 30.6 | 16.1 | 1.88 | 16.3 | 257 |  | 45.1 |  | 15.2 | 3.25 |  | 0.028 | 2.86 | 1.19 | 20.8 |  | 19.7 | 47.2 | 5.58 | 23.3 | 6.03 | 0.30 |  | 1.01 |  |  |  | 0.67 | 4.55 | 0.71 | 4.51 | 1.86 |  | 1.56 | 19.3 |  | 26.7 | 8.88
NIST 694 Meas | STD | 2016 | 10.96 | 1.86 | 0.74 | 0.01 | 0.35 | 43.26 | 0.84 | 0.5 | 0.12 | 30.22 |  |  | V: 1608
NIST 694 Cert | STD | 2016 | 11.2 | 1.8 | 0.79 | 0.0116 | 0.33 | 43.6 | 0.86 | 0.51 | 0.11 | 30.2 |  |  | V: 1740
DNC-1 Meas | STD | 2016 | 45.91 | 17.98 | 9.61 | 0.15 | 9.62 | 11.54 | 1.79 | 0.2 | 0.46 | 0.05 |  |  | Sc: 30; V: 154; Cr: 300; Co: 55; Ni: 250; Cu: 100; Zn: 70; Ga: 14; Sr: 141; Y: 17.7; Zr: 33; Sb: 0.9; Ba: 95; Yb: 2.2
DNC-1 Cert | STD | 2016 | 47.15 | 18.34 | 9.97 | 0.150 | 10.13 | 11.49 | 1.890 | 0.234 | 0.480 | 0.070 |  |  | Sc: 31; V: 148; Cr: 270; Co: 57; Ni: 247; Cu: 100; Zn: 70; Ga: 15; Sr: 144.0; Y: 18.0; Zr: 38; Sb: 0.96; Ba: 118; Yb: 2.0
GBW 07113 Meas | STD | 2016 | 73.14 | 13.7 | 3.2 | 0.14 | 0.15 | 0.57 | 2.69 | 5.6 | 0.28 | 0.03 |  |  | Sc: 5; Be: 4; V: 8; Sr: 44; Zr: 383; Ba: 520
GBW 07113 Cert | STD | 2016 | 72.8 | 13 | 3.21 | 0.14 | 0.16 | 0.59 | 2.57 | 5.43 | 0.3 | 0.05 |  |  | Sc: 5; Be: 4; V: 5; Sr: 43; Zr: 403; Ba: 506
LKSD-3 Meas | STD | 2016 | [12 empty] | Cr: 90; Ni: 50; Zn: 160; As: 25; Rb: 81; Y: 30.1; Nb: 7; Mo: < 2; Ag: 2.5; Sb: 1; Cs: 2.4; La: 55; Ce: 93; Eu: 1.6; Tb: 1; Dy: 5; Hf: 4.9; Ta: 0.64; Th: 11; U: 4.8
LKSD-3 Cert | STD | 2016 | [12 empty] | Cr: 87; Ni: 47; Zn: 152; As: 27; Rb: 78; Y: 30; Nb: 8; Mo: 2; Ag: 2.7; Sb: 1.3; Cs: 2.3; La: 52; Ce: 90; Eu: 1.5; Tb: 1; Dy: 4.9; Hf: 4.8; Ta: 0.7; Th: 11.4; U: 4.6
TDB-1 Meas | STD | 2016 | [12 empty] | Cr: 230; Ni: 100; Cu: 330; Zn: 150; Y: 34.1; La: 16.6; Ce: 39.8; Nd: 24.4; Eu: 2.1; Yb: 3.4; Th: 2.6
TDB-1 Cert | STD | 2016 | [12 empty] | Cr: 251; Ni: 92; Cu: 323; Zn: 155; Y: 36; La: 17; Ce: 41; Nd: 23; Eu: 2.1; Yb: 3.4; Th: 2.7
W-2a Meas | STD | 2016 | 51.02 | 14.6 | 10.49 | 0.17 | 6.08 | 11.17 | 2.04 | 0.55 | 1.03 | 0.13 |  |  | 33 | < 1 | 272 | 90 | 44 | 70 | 110 | 80 | 18 | 1.5 |  | 19 | 187 | 21.7 | 83 |  | < 2 | < 0.5 |  |  | 0.8 |  | 155 | 10.3 | 24.6 |  | 13.6 | 3.4 | 1.1 |  | 0.65 |  | 0.81 | 2.3 |  | 2.1 | 0.32 | 2.4 | 0.5 | 0.5 | 0.06 |  | < 0.1 | 2.2 | 0.51
W-2a Cert | STD | 2016 | 52.4 | 15.4 | 10.7 | 0.163 | 6.37 | 10.9 | 2.14 | 0.626 | 1.06 | 0.13 |  |  | 36 | 1.3 | 262 | 92 | 43 | 70 | 110 | 80 | 17 | 1 |  | 21 | 190 | 24 | 94 |  | 0.6 | 0.046 |  |  | 0.79 |  | 182 | 10 | 23 |  | 13 | 3.3 | 1 |  | 0.63 |  | 0.76 | 2.5 |  | 2.1 | 0.33 | 2.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |  | 0.03 | 2.4 | 0.53
DTS-2b Meas | STD | 2016 | [12 empty] | Cr: > 10000; Co: 129; Ni: 3620
DTS-2b Cert | STD | 2016 | [12 empty] | Cr: 15500; Co: 120; Ni: 3780
NCS DC86312 Meas | STD | 2016 | [12 empty] | Y: 953; La: > 2000; Ce: 172; Nd: 1540; Gd: 226; Dy: 175; Ho: 33; Er: 95.3; Tm: 13.9; Yb: 81.1; Lu: 11.4; Th: 22.5
NCS DC86312 Cert | STD | 2016 | [12 empty] | Y: 976; La: 2360; Ce: 190; Nd: 1600; Gd: 225.0; Dy: 183; Ho: 36; Er: 96.2; Tm: 15.1; Yb: 87.79; Lu: 11.96; Th: 23.6
NCS DC70009 (GBW07241) Meas | STD | 2016 | [12 empty] | Cu: 980; Zn: 100; Ga: 17; Ge: 10.2; As: 69; Rb: 483; Y: 127; In: 1.5; Sn: > 1000; Cs: 39.3; La: 23.5; Ce: 59.3; Pr: 8; Nd: 32.5; Sm: 12.2; Gd: 14.5; Tb: 3; Dy: 20.4; Ho: 4.2; Er: 13.2; Tm: 2.2; Yb: 15.5; Lu: 2.21; W: 2170
NCS DC70009 (GBW07241) Cert | STD | 2016 | [12 empty] | Cu: 960; Zn: 100; Ga: 16.5; Ge: 11.2; As: 69.9; Rb: 500; Y: 128; In: 1.3; Sn: 1701; Cs: 41; La: 23.7; Ce: 60.3; Pr: 7.9; Nd: 32.9; Sm: 12.5; Gd: 14.8; Tb: 3.3; Dy: 20.7; Ho: 4.5; Er: 13.4; Tm: 2.2; Yb: 14.9; Lu: 2.4; W: 2200
OREAS 100a (Fusion) Meas | STD | 2016 | [12 empty] | Co: 18; Cu: 180; Y: 137; Mo: 25; La: 256; Ce: 460; Pr: 45.1; Nd: 148; Sm: 23.3; Eu: 3.45; Dy: 21.5; Ho: 4.54; Er: 14.3; Tm: 2.14; Yb: 14; U: 133
OREAS 100a (Fusion) Cert | STD | 2016 | [12 empty] | Co: 18.1; Cu: 169; Y: 142; Mo: 24.1; La: 260; Ce: 463; Pr: 47.1; Nd: 152; Sm: 23.6; Eu: 3.71; Dy: 23.2; Ho: 4.81; Er: 14.9; Tm: 2.31; Yb: 14.9; U: 135
OREAS 101a (Fusion) Meas | STD | 2016 | [12 empty] | Co: 45; Cu: 430; Mo: 23; La: 811; Ce: 1430; Pr: 130; Nd: 396; Sm: 49.6; Eu: 7.96; Dy: 31.4; Ho: 6.37; Er: 19.6; Tm: 2.7; Yb: 18.2; Lu: 2.45; Th: 33.3; U: 398
OREAS 101a (Fusion) Cert | STD | 2016 | [12 empty] | Co: 48.8; Cu: 434; Mo: 21.9; La: 816; Ce: 1396; Pr: 134; Nd: 403; Sm: 48.8; Eu: 8.06; Dy: 33.3; Ho: 6.46; Er: 19.5; Tm: 2.90; Yb: 17.5; Lu: 2.66; Th: 36.6; U: 422
OREAS 101b (Fusion) Meas | STD | 2016 | [12 empty] | Co: 44; Cu: 420; Y: 180; Mo: 21; La: 803; Ce: 1420; Pr: 128; Nd: 390; Sm: 51; Eu: 8.26; Tb: 5.43; Dy: 32.6; Ho: 6.48; Er: 19.4; Tm: 2.83; Yb: 18.5; Lu: 2.66; Th: 35.3; U: 394
OREAS 101b (Fusion) Cert | STD | 2016 | [12 empty] | Co: 47; Cu: 416; Y: 178; Mo: 20.9; La: 789; Ce: 1331; Pr: 127; Nd: 378; Sm: 48; Eu: 7.77; Tb: 5.37; Dy: 32.1; Ho: 6.34; Er: 18.7; Tm: 2.66; Yb: 17.6; Lu: 2.58; Th: 37.1; U: 396
JR-1 Meas | STD | 2016 | [17 empty] | < 20 | < 10 | 30 | 16 | 1.9 | 15 | 272 |  | 42.8 |  | 14.7 |  | < 0.5 | < 0.1 | 3 | 1.1 | 21.9 |  | 19.7 | 47.8 | 6.1 | 24.3 | 6.6 | 0.32 |  | 1.09 |  |  |  | 0.72 |  |  | 4.4 | 1.69 | 2 | 1.47 | 20 | 0.5 | 27.5 | 9
JR-1 Cert | STD | 2016 | [17 empty] | 1.67 | 2.68 | 30.6 | 16.1 | 1.88 | 16.3 | 257 |  | 45.1 |  | 15.2 |  | 0.031 | 0.028 | 2.86 | 1.19 | 20.8 |  | 19.7 | 47.2 | 5.58 | 23.3 | 6.03 | 0.30 |  | 1.01 |  |  |  | 0.67 |  |  | 4.51 | 1.86 | 1.59 | 1.56 | 19.3 | 0.56 | 26.7 | 8.88
Prep Wash
SY-4 Meas | BLK | 2015 | 49.95 | 20.39 | 6.19 | 0.107 | 0.51 | 8.16 | 6.87 | 1.66 | 0.277 | 0.13 |  |  | Sc: < 1; Be: 3; V: 8; Sr: 1205; Zr: 520; Ba: 344
SY-4 Cert | BLK | 2015 | 49.9 | 20.69 | 6.21 | 0.108 | 0.54 | 8.05 | 7.10 | 1.66 | 0.287 | 0.131 |  |  | Sc: 1.1; Be: 2.6; V: 8.0; Sr: 1191; Zr: 517; Ba: 340
CTA-AC-1 Meas | BLK | 2015 | [12 empty] | Zn: 40; Y: 293; La: > 2000; Ce: > 3000; Nd: 1180; Sm: 163; Eu: 46.3; Gd: 131; Tb: 14.3; Yb: 10.9; Lu: 1.16; Ta: 2.5
CTA-AC-1 Cert | BLK | 2015 | [12 empty] | Zn: 38.0; Y: 272; La: 2176; Ce: 3326; Nd: 1087; Sm: 162; Eu: 46.7; Gd: 124; Tb: 13.9; Yb: 11.4; Lu: 1.08; Ta: 2.65
BIR-1a Meas | BLK | 2015 | 48.24 | 15.66 | 11.42 | 0.173 | 9.56 | 13.58 | 1.82 | 0.02 | 0.982 | 0.01 |  |  | Sc: 43; Be: < 1; V: 322; Cr: 390; Co: 52; Ni: 170; Cu: 130; Zn: 80; Ga: 16; Sr: 108; Y: 15.9; Zr: 17; Ba: 9; Nd: 2.6; Sm: 1.1; Eu: 0.52; Yb: 1.7; Hf: 0.6
BIR-1a Cert | BLK | 2015 | 47.96 | 15.50 | 11.30 | 0.175 | 9.700 | 13.30 | 1.82 | 0.030 | 0.96 | 0.021 |  |  | Sc: 44; Be: 0.58; V: 310; Cr: 370; Co: 52; Ni: 170; Cu: 125; Zn: 70; Ga: 16; Sr: 110; Y: 16; Zr: 18; Ba: 6; Nd: 2.5; Sm: 1.1; Eu: 0.55; Yb: 1.7; Hf: 0.60
SY-4 Meas | BLK | 2016 | 49.44 | 20.24 | 6.16 | 0.107 | 0.49 | 8.11 | 6.78 | 1.55 | 0.277 | 0.13 |  |  | Sc: 1; Be: 3; V: 11; Sr: 1172; Zr: 549; Ba: 323
SY-4 Cert | BLK | 2016 | 49.9 | 20.69 | 6.21 | 0.108 | 0.54 | 8.05 | 7.10 | 1.66 | 0.287 | 0.131 |  |  | Sc: 1.1; Be: 2.6; V: 8.0; Sr: 1191; Zr: 517; Ba: 340
CTA-AC-1 Meas | BLK | 2016 | [12 empty] | Cu: 60; Zn: 40; La: > 2000; Ce: > 3000; Nd: 1180; Sm: 166; Eu: 46; Gd: 130; Tb: 14.3; Yb: 10.5; Lu: 1.06; Th: 22.3; U: 4
CTA-AC-1 Cert | BLK | 2016 | [12 empty] | Cu: 54.0; Zn: 38.0; La: 2176; Ce: 3326; Nd: 1087; Sm: 162; Eu: 46.7; Gd: 124; Tb: 13.9; Yb: 11.4; Lu: 1.08; Th: 21.8; U: 4.4
BIR-1a Meas | BLK | 2016 | [12 empty] | Co: 49; Cu: 120; Zn: 70; Ga: 16; Y: 16.1; Sb: 0.6; La: 0.66; Nd: 2.5; Eu: 0.56; Gd: 2.1; Dy: 4; Yb: 1.8; Lu: 0.28
BIR-1a Cert | BLK | 2016 | [12 empty] | Co: 52; Cu: 125; Zn: 70; Ga: 16; Y: 16; Sb: 0.58; La: 0.63; Nd: 2.5; Eu: 0.55; Gd: 2.0; Dy: 4; Yb: 1.7; Lu: 0.3
Analyte Symbol | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3(T) | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | TiO2 | P2O5 | Sc | Be | V | Cr | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Ag | In | Sn | Sb | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Tl | Pb | Bi | Th | U
Unit Symbol | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm | ppm
Detection Limit | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 1 | 1 | 5 | 20 | 1 | 20 | 10 | 30 | 1 | 0.5 | 5 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.2 | 2 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 2 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.1 | 0.01 | 0.5 | 0.05 | 5 | 0.1 | 0.05 | 0.01
Analysis Method | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-ICP | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-ICP | FUS-MS | FUS-ICP | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-ICP | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS | FUS-MS
NIST 694 Meas | 11.21 | 1.88 | 0.75 | 0.02 | 0.34 | 42.41 | 0.87 | 0.55 | 0.11 | 30.18 | V: 1569
NIST 694 Cert | 11.2 | 1.8 | 0.79 | 0.0116 | 0.33 | 43.6 | 0.86 | 0.51 | 0.11 | 30.2 | V: 1740
DNC-1 Meas | 47.54 | 18.19 | 9.83 | 0.14 | 10.01 | 11.49 | 1.9 | 0.22 | 0.49 | 0.08 | Sc: 31; V: 144; Cr: 270; Co: 57; Ni: 260; Cu: 100; Zn: 70; 52 Ga: 14; 16 Sr: 143; 16 Y: 17.8; 16 Zr: 32; 16 Ba: 108; 16 La: 3.8; 0.58 Nd: 5.6; 0.63 Eu: 0.62; 4 Yb: 2.1; 0.3 Pb: 6
DNC-1 Cert | 47.15 | 18.34 | 9.97 | 0.15 | 10.13 | 11.49 | 1.89 | 0.234 | 0.48 | 0.07 | Sc: 31; V: 148; Cr: 270; Co: 57; Ni: 247; Cu: 100; Zn: 70; 52 Ga: 15; 16 Sr: 144; 16 Y: 18; 16 Zr: 38; 16 Ba: 118; 16 La: 3.6; 0.58 Nd: 5.2; 0.63 Eu: 0.59; 4 Yb: 2; 0.3 Pb: 6.3
LKSD-3 Meas | [10 empty] | Cr: 80; Co: 30; Ni: 50; Cu: 30; Zn: 150; 125 As: 26; 70 Rb: 81; 16 Y: 29.9; 16 Mo: < 2; 16 Ag: 2.7; 16 Sn: 2; 16 Sb: 1.1; 16 Cs: 2.1; 16 La: 54.9; 0.58 Ce: 93.1; 0.58 Nd: 48.1; 0.63 Sm: 7.9; 0.63 Eu: 1.59; 2.5 Tb: 0.9; 2.5 Dy: 5.2; 4 Yb: 2.8; 4 Lu: 0.42; 4 Hf: 4.5; 4 Ta: 0.69; 0.3 Th: 11.5; 0.3 U: 4.9
LKSD-3 Cert | [10 empty] | Cr: 87; Co: 30; Ni: 47; Cu: 35; Zn: 152; 125 As: 27; 70 Rb: 78; 16 Y: 30; 16 Mo: 2; 16 Ag: 2.7; 16 Sn: 3; 16 Sb: 1.3; 16 Cs: 2.3; 16 La: 52; 0.58 Ce: 90; 0.58 Nd: 44; 0.63 Sm: 8; 0.63 Eu: 1.5; 2.5 Tb: 1; 2.5 Dy: 4.9; 4 Yb: 2.7; 4 Lu: 0.4; 4 Hf: 4.8; 4 Ta: 0.7; 0.3 Th: 11.4; 0.3 U: 4.6
TDB-1 Meas | [10 empty] | Cr: 260; Ni: 100; Cu: 330; Zn: 150; 70 Rb: 21; 16 Y: 34.9; 16 La: 17.5; 0.58 Ce: 40.9; 0.58 Nd: 24.8; 0.63 Eu: 2.1; 4 Yb: 3.4; 0.3 Th: 2.6
TDB-1 Cert | [10 empty] | Cr: 251; Ni: 92; Cu: 323; Zn: 155; 70 Rb: 23; 16 Y: 36; 16 La: 17; 0.58 Ce: 41; 0.58 Nd: 23; 0.63 Eu: 2.1; 4 Yb: 3.4; 0.3 Th: 2.7
W-2a Meas | 53.46 | 15.55 | 10.74 | 0.16 | 6.22 | 11.09 | 2.23 | 0.62 | 1.08 | 0.13 | 36 | < 1 | 260 | 90 | 43 | 70 | 110 | 80 | 17 | 1.4 | < 5 | 20 | 194 | 21 | 80 | 7.7 | < 2 |  |  |  | 0.8 | 0.9 | 175 | 11 | 24 |  | 13.3 | 3.4 | 1.1 |  | 0.62 |  | 0.78 | 2.3 | 0.35 | 2.1 | 0.33 | 2.4 |  | < 0.5 | 0.13 |  | < 0.1 | 2.3 | 0.48
W-2a Cert | 52.4 | 15.4 | 10.7 | 0.163 | 6.37 | 10.9 | 2.14 | 0.626 | 1.06 | 0.14 | 36 | 1.3 | 262 | 92 | 43 | 70 | 110 | 80 | 17 | 1 | 1.2 | 21 | 190 | 24 | 94 | 7.9 | 0.6 |  |  |  | 0.79 | 0.99 | 182 | 10 | 23 |  | 13 | 3.3 | 1 |  | 0.63 |  | 0.76 | 2.5 | 0.38 | 2.1 | 0.33 | 2.6 |  | 0.3 | 0.2 |  | 0.03 | 2.4 | 0.53
SY-4 Meas | 51.07 | 20.41 | 6.17 | 0.11 | 0.5 | 8.2 | 6.93 | 1.67 | 0.29 | 0.12 | Sc: 1; Be: 3; V: 6; 16 Sr: 1203; 16 Zr: 534; 16 Ba: 356
SY-4 Cert | 49.9 | 20.69 | 6.21 | 0.108 | 0.54 | 8.05 | 7.1 | 1.66 | 0.287 | 0.131 | Sc: 1.1; Be: 2.6; V: 8; 16 Sr: 1191; 16 Zr: 517; 16 Ba: 340
CTA-AC-1 Meas | [10 empty] | Cu: 50; Zn: 40; 16 Y: 282; 16 La: > 2000; 0.58 Ce: > 3000; 0.58 Nd: 1180; 0.63 Sm: 171; 0.63 Eu: 47.9; 0.63 Gd: 126; 2.5 Tb: 14; 4 Yb: 10.7; 4 Lu: 1.14; 4 Hf: 1.2; 4 Ta: 2.46; 0.3 Th: 21; 0.3 U: 4.3
CTA-AC-1 Cert | [10 empty] | Cu: 54; Zn: 38; 16 Y: 272; 16 La: 2176; 0.58 Ce: 3326; 0.58 Nd: 1087; 0.63 Sm: 162; 0.63 Eu: 46.7; 0.63 Gd: 124; 2.5 Tb: 13.9; 4 Yb: 11.4; 4 Lu: 1.08; 4 Hf: 1.13; 4 Ta: 2.65; 0.3 Th: 21.8; 0.3 U: 4.4
BIR-1a Meas | 48.68 | 15.86 | 11.63 | 0.17 | 9.51 | 13.71 | 1.83 | 0.02 | 0.99 | 0.02 | Sc: 44; Be: < 1; V: 321; Cr: 380; Co: 52; Ni: 180; Cu: 130; Zn: 70; 52 Ga: 16; 16 Sr: 109; 16 Y: 16.6; 16 Zr: 14; 16 Ba: 11; 16 La: 0.61; 0.58 Ce: 2; 0.58 Nd: 2.6; 0.63 Sm: 1.2; 0.63 Eu: 0.6; 4 Yb: 1.8; 4 Hf: 0.5; 0.3 Pb: < 5
BIR-1a Cert | 47.96 | 15.5 | 11.3 | 0.175 | 9.7 | 13.3 | 1.82 | 0.03 | 0.96 | 0.021 | Sc: 44; Be: 0.58; V: 310; Cr: 370; Co: 52; Ni: 170; Cu: 125; Zn: 70; 52 Ga: 16; 16 Sr: 110; 16 Y: 16; 16 Zr: 18; 16 Ba: 6; 16 La: 0.63; 0.58 Ce: 1.9; 0.58 Nd: 2.5; 0.63 Sm: 1.1; 0.63 Eu: 0.55; 4 Yb: 1.7; 4 Hf: 0.6; 0.3 Pb: 3
NCS DC86312 Meas | [10 empty] | 16 Y: 968; 16 La: > 2000; 0.58 Ce: 184; 0.58 Nd: 1600; 0.63 Gd: 232; 2.5 Tb: 31.4; 2.5 Dy: 184; 0.55 Ho: 34.8; 2.0 Er: 96.7; 2.0 Tm: 13.2; 4 Yb: 83.8; 4 Lu: 12; 0.3 Th: 24.4
NCS DC86312 Cert | [10 empty] | 16 Y: 976; 16 La: 2360; 0.58 Ce: 190; 0.58 Nd: 1600; 0.63 Gd: 225; 2.5 Tb: 34.6; 2.5 Dy: 183; 0.55 Ho: 36; 2.0 Er: 96.2; 2.0 Tm: 15.1; 4 Yb: 87.79; 4 Lu: 11.96; 0.3 Th: 23.6
NCS DC70009 (GBW07241) Meas | [13 empty] | 30 | 4 | < 20 | 950 | 100 | 15 | 10.3 | 71 | 503 |  | 135 |  |  |  | 1.9 | 1 | > 1000 | 3 | 39.4 |  | 24.4 | 60.5 | 8.1 | 32.1 | 12.4 | 0.15 | 15.3 | 3.2 | 20.9 | 4.1 | 13.1 | 2.2 | 15.6 | 2.26 |  |  | 2150 | 1.64 |  |  | 29.4
NCS DC70009 (GBW07241) Cert | [13 empty] | 30 | 3.7 | 2.8 | 960 | 100 | 16.5 | 11.2 | 69.9 | 500 |  | 128 |  |  |  | 1.8 | 1.3 | 1700 | 3.1 | 41 |  | 23.7 | 60.3 | 7.9 | 32.9 | 12.5 | 0.16 | 14.8 | 3.3 | 20.7 | 4.5 | 13.4 | 2.2 | 14.9 | 2.4 |  |  | 2200 | 1.8 |  |  | 28.3
OREAS 100a (Fusion) Meas | [10 empty] | Co: 17; Cu: 150; 16 Y: 136; 16 Mo: 24; 16 La: 270; 0.58 Ce: 488; 0.58 Pr: 47.8; 0.58 Nd: 154; 0.63 Sm: 24.8; 0.63 Eu: 3.8; 0.63 Gd: 21.7; 2.5 Tb: 3.59; 2.5 Dy: 23.3; 0.55 Ho: 4.82; 2.0 Er: 14.9; 2.0 Tm: 2.26; 4 Yb: 15.1; 4 Lu: 2.22; 0.3 Th: 53.7; 0.3 U: 145
OREAS 100a (Fusion) Cert | [10 empty] | Co: 18.1; Cu: 169; 16 Y: 142; 16 Mo: 24.1; 16 La: 260; 0.58 Ce: 463; 0.58 Pr: 47.1; 0.58 Nd: 152; 0.63 Sm: 23.6; 0.63 Eu: 3.71; 0.63 Gd: 23.6; 2.5 Tb: 3.8; 2.5 Dy: 23.2; 0.55 Ho: 4.81; 2.0 Er: 14.9; 2.0 Tm: 2.31; 4 Yb: 14.9; 4 Lu: 2.26; 0.3 Th: 51.6; 0.3 U: 135
OREAS 101a (Fusion) Meas | [10 empty] | Co: 45; Cu: 470; 16 Y: 171; 16 Mo: 20; 16 La: 839; 0.58 Ce: 1440; 0.58 Pr: 134; 0.58 Nd: 403; 0.63 Sm: 50.9; 0.63 Eu: 8.47; 0.63 Gd: 44.4; 2.5 Tb: 6.08; 2.5 Dy: 32.7; 0.55 Ho: 6.43; 2.0 Er: 19.5; 2.0 Tm: 2.8; 4 Yb: 17.9; 4 Lu: 2.54; 0.3 Th: 37.5; 0.3 U: 442
OREAS 101a (Fusion) Cert | [10 empty] | Co: 48.8; Cu: 430; 16 Y: 183; 16 Mo: 21.9; 16 La: 816; 0.58 Ce: 1396; 0.58 Pr: 134; 0.58 Nd: 403; 0.63 Sm: 48.8; 0.63 Eu: 8.06; 0.63 Gd: 43.4; 2.5 Tb: 5.92; 2.5 Dy: 33.3; 0.55 Ho: 6.46; 2.0 Er: 19.5; 2.0 Tm: 2.9; 4 Yb: 17.5; 4 Lu: 2.66; 0.3 Th: 36.6; 0.3 U: 422
OREAS 101b (Fusion) Meas | [10 empty] | Co: 47; Cu: 430; 16 Y: 188; 16 Mo: 22; 16 La: 863; 0.58 Ce: 1380; 0.58 Pr: 135; 0.58 Nd: 410; 0.63 Eu: 8.05; 2.5 Tb: 5.38; 2.5 Dy: 34.1; 0.55 Ho: 6.62; 2.0 Er: 20.1; 2.0 Tm: 2.69; 4 Yb: 19.2; 4 Lu: 2.82; 0.3 Th: 38.8; 0.3 U: 419
OREAS 101b (Fusion) Cert | [10 empty] | Co: 47; Cu: 420; 16 Y: 178; 16 Mo: 21; 16 La: 789; 0.58 Ce: 1331; 0.58 Pr: 127; 0.58 Nd: 378; 0.63 Eu: 7.77; 2.5 Tb: 5.37; 2.5 Dy: 32.1; 0.55 Ho: 6.34; 2.0 Er: 18.7; 2.0 Tm: 2.66; 4 Yb: 17.6; 4 Lu: 2.58; 0.3 Th: 37.1; 0.3 U: 396
JR-1 Meas | [15 empty] | < 20 | < 10 | 30 | 18 | 1.7 | 16 | 279 |  | 44.2 |  | 16 |  |  | < 0.1 | 3 |  | 21 |  | 20.7 | 49.2 | 6.1 | 24.4 | 6 | 0.29 | 4.8 | 1 | 5.52 | 1.18 | 3.84 | 0.65 | 4.76 | 0.71 | 4.3 | 2.03 | 1.6 |  | 20 | 0.5 | 28.6 | 8.6
JR-1 Cert | [15 empty] | 1.67 | 2.68 | 30.6 | 16.1 | 1.88 | 16.3 | 257 |  | 45.1 |  | 15.2 |  |  | 0.028 | 2.86 |  | 20.8 |  | 19.7 | 47.2 | 5.58 | 23.3 | 6.03 | 0.3 | 5.06 | 1.01 | 5.69 | 1.11 | 3.61 | 0.67 | 4.55 | 0.71 | 4.51 | 1.86 | 1.59 |  | 19.3 | 0.56 | 26.7 | 8.88
Method Blank | 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | 0.001 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.001 | < 0.01 | < 1 | < 1 | < 5 | < 20 | < 1 | < 20 | < 10 | < 30 | < 1 | < 0.5 | < 5 | < 1 | < 2 | < 0.5 | 2 | < 0.2 | < 2 | < 0.5 | < 0.1 | < 1 | < 0.2 | < 0.1 | 2 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.01 | < 0.05 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.005 | < 0.01 | < 0.002 | < 0.1 | < 0.01 | < 0.5 | < 0.05 | < 5 | < 0.1 | < 0.05 | < 0.01